| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Устройство насыпей и обратных засыпок. Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СП 1.03.14-2024 СТБ 1377-2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов и оснований земляных сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-237-2011 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений: - устройство армированных оснований; - устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; - устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; - устройство оснований из намывных грунтов Устройство фундаментов: - устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита); - устройство свайных фундаментов; - устройство щелевых фундаментов; - устройство фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах Подпорные стены и крепления котлованов Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СН 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции | СН 1.03.13-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и ж/б конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Опалубочные работы Арматурные работы Бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы Укрупнительная сборка конструкций Монтаж колонн Монтаж подкрановых балок Монтаж конструкций покрытия Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Производство монтажных работ | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикор-розионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Гуммировочные покрытия. Оклеечные покрытия. Металлизационные и комбинированные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия | СТБ 1684-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли Кровли из мелкоштучных материалов Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Устройство легких штукатурных систем утепления Устройство тяжелых штукатурных систем утепления Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий Устройство вентилируемых систем утепления Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей Устройство утепления цоколей Устройство утепления крыши и перекрытия | СП 1.03.04-2022 |
| Устройство тепловой изоля-ции оборудо-вания и трубопроводов | СП 4.02.02-2019 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.02-2019 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Производство штукатурных работ Производство облицовочных работ Производство малярных работ Производство обойных работ Производство стекольных работ | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 | Заполнение оконных проёмов Заполнение дверных проёмов Устройство откосов | СП 1.03.15-2024 СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство грунтового основания Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков Устройство стяжки Устройство гидроизоляции пола Устройство тепло- и звукоизоляции Устройство монолитных покрытий полов Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий Устройство земляного,гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.09-2025 СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна Устройство слоев основания Установка бортового камня Устройство сборного покрытия из тротуарных плит | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Подготовительные работы Устройство оснований под асфальтобетонные покрытия Устройство асфальтобетонных покрытий |  |
|  |  | Подготовка территории к озеленению Посадочный материал Посадка деревьев и кустарников Создание газона Создание цветников |  |
|  |  | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. |  |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж оборудования. Монтаж аппаратов колонного типа. Монтаж компрессоров и насосов. Монтаж горизонтальных печей и мельниц. Монтаж холодильных установок. Монтаж теплообменных аппаратов. Монтаж перемешивающих устройств. Монтаж сушильных аппаратов. Монтаж фильтров. Монтаж центрифуг. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов. Сварные соединения трубопроводов. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения. Монтаж систем внутренней канализации и водостоков. Монтаж систем отопления, теплоснабжения. Монтаж технологических трубопроводов котельных и тепловых пунктов. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. Монтаж систем внутреннего водоснабжения. Монтаж систем внутреннего газоснабжения. | СП 4.01.08-2024 СП 4.02.07-2024 СП 4.02.08-2024 СП 4.02.11-2025 СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж тепловых сетей. Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж систем газоснабжения. | СП 4.01.07-2024 СП 4.02.10-2025 СТБ 2069-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 | Установка теплосчетчиков. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |