| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Стекольные работы. | СП 1.03.07-2023 |
| Блоки дверные внутренние и наружные из алюминиевого профиля | СТБ 2433-2015 | Отбор образцов; внешний вид и качество отделки (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом); отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Двери дымонепроницаемые | СТБ 1647-2006 | Отбор образцов; внешний вид и качество отделки (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом); отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам; наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей; наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1647-2006 СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки оконные из алюминиевого профиля | СТБ 939-2013 | Отбор образцов; внешний вид и качество отделки (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом); отклонения от номинальных размеров; отклонения от плоскостности и прямолинейности; разность длин диагоналей; зазоры в угловых и Т-образных соединениях; функционирование оконных и дверных приборов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Витрины и витражи из алюминиевых профилей | СТБ 1609-2020 | Отбор образцов; отклонение от геометрических параметров; наличие и правильность установки заполнения, опорных и фиксирующих прокладок, внешний вид; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1609-2020 ГОСТ 26433.1-89 |