| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Блоки оконные и дверные балконные деревянные | СТБ 939-2013 | Внешний вид и качество отделки; наличие пороков и дефектов обработки древесины; отклонения от номинальных размеров, отклонения от плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей, зазоры в угловых и Т-образных соединениях; функционирование оконных и дверных приборов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Шероховатость. | ГОСТ 15612-2013 |
| Блоки дверные деревянные и из поливинилхлоридного профиля | СТБ 2433-2015 | Внешний вид; наличие пороков и дефектов обработки древесины; отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высота провесов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Шероховатость поверхностей. | ГОСТ 15612-2013 |
| Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | СТБ 1074-2009 | Номинальные размеры; отклонение от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности; цвет лицевой поверхности; маркировка; упаковка. | СТБ 1074-2009 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Пороки древесины, дефекты обработки. | ГОСТ 2140-81 |
|  |  | Шероховатость поверхности. | ГОСТ 15612-2013 |
| Двери дымонепроницаемые деревянные | СТБ 1647-2006 | Внешний вид; наличие пороков и дефектов обработки древесины; отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высота провесов; оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам; наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей; наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери; комплектность, маркировка, упаковка. | СТБ 1647-2006 СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Шероховатость поверхностей. | ГОСТ 15612-2013 |