| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Кровли из рулонных и мастичных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. | ГОСТ 21718-84 СП 1.03.05-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007. СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Гидроизоляция из металлических листов. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008. |