| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Электропроводка; кабельные линии; воздушные линии электропередачи; распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; колодцы кабельной канализации; прокладка кабелей электросвязи в коллекторах; кабельные переходы через водные преграды; вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи; вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа; оконечные кабельные и распределительные устройства; пассивные оптические сети; распределительные сети систем кабельного телевидения; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пассивные оптические сети | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования; устройство заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем пожарной сигнализации | ТКП 365-2011 | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматической установки пожаротушения | ТКП 364-2011 | Монтаж трубопроводов; монтаж оросителей и выпускных насадок; монтаж трубопроводной арматуры и оборудования; монтаж насосов и компрессоров; монтаж электропроводок; монтаж емкостей | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем охранной сигнализации | ТКП 490-2013 | Монтаж систем охранной сигнализации; монтаж систем видеонаблюдения; монтаж систем контроля и управления доступом, связи и диспетчеризации | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |