| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений |  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |  | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Устройство насыпей и обратных засыпок. |  | СП 1.03.14-2024 СП 5.01.02-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |  | Устройство искусственных оснований: Устройство армированных оснований; Устройство подпорных стен из армированного грунта Устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками Устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов. |  | СП 1.03.14-2024 |  |
| Устройство фундаментов |  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |  | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит). |  | СП 1.03.14-2024 |  |
|  |  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |  | Устройство свайных фундаментов: фундаменты из готовых (сборных) свай; фундаменты из набивных свай; фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием; устройство ростверка; устройство буроинъекционных анкеров и свай. Устройство щелевых фундаментов. |  | СП 1.03.14-2024 |  |
|  |  | ТКП 45-5.01-237-2011 |  | Устройство подпорных стен и креплений котлованов. |  | СП 1.03.14-2024 |  |
|  |  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 |  | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». |  | СП 1.03.14-2024 |  |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 |  | Арматурные работы; опалубочные работы; бетонные работы. |  | СП 1.03.09-2023 |  |  |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 |  | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. |  | СП 1.03.09-2023 |  |  |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 |  | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. |  | СП 1.03.10-2023 |  |  |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 |  | Монтаж элементов конструкций. |  | СП 1.03.10-2023 |  |  |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СН 4.02.02-2019 |  | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. |  |  | СП 4.02.09-2024 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 |  | Укрупнительная сборка конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий. |  |  | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 |  | Каменные и армокаменные конструкции. |  |  | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 |  | Кровли из битумно-полимерных и полимерных рулонных материалов Кровли из мастик Кровли из мелкоштучных материалов Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы Кровли из светопрозрачных материалов |  |  | ГОСТ 21718-84 СП 1.03.05-2023 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 |  | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. |  |  | СП 1.03.17-2025 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 |  | Легкие штукатурные системы утепления. Тяжелые штукатурные системы утепления. Вентилируемые системы утепления. Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. |  |  | СП 1.03.04-2022 |  |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007. СТБ 1846-2008 |  | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литая гидроизоляция; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; гидроизоляция из металлических листов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов |  |  | СТБ 1846-2008. |  |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 |  | Штукатурные работы. Облицовочные работы. Малярные работы. Обойные работы. Стекольные работы. |  |  | СП 1.03.07-2023 |  |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 |  | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. |  |  | СП 1.03.15-2024 |  |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 |  | Отделка откосов. |  |  | СП 1.03.07-2023 |  |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 |  | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Укладка плит. |  |  | СП 1.03.17-2025 |  |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 |  | Монтаж аппаратов колонного типа; монтаж компрессоров и насосов; монтаж холодильных установок; монтаж теплообменных аппаратов |  |  | ГОСТ26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СП 4.01.07-2024 |  | Водоснабжение и канализация |  |  | СП 4.01.07-2024 |  |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 |  | Тепловые сети. |  |  | СТБ 2116-2010 |  |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 |  | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. |  |  | СП 1.03.06-2023 |  |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 |  | Водоснабжение. |  | СП 4.01.08-2024 |  |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 |  | Канализация. |  | СП 4.01.08-2024 |  |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.08-2024 |  | Отопление. |  | СП 4.02.08-2024 |  |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 |  | Вентиляция и кондиционирование воздуха. |  | СП 4.02.07-2024 (кроме п.6) |  |
|  |  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 |  | Тепловые пункты и котельные. |  | СТБ 1999-2009 |  |
|  |  | СП 1.03.02-2020 |  | Газоснабжение. |  | СТБ 2039-2010 |  |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | СН 4.04.02-2019 |  | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006. |  | Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные наливные покрытия. Комбинированные покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 |  |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 |  | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. |  |  | СП 1.03.17-2025 |  |
| Электромонтажные работы |  | СП 4.04.06-2024 |  | Электропроводка; кабельные линии; воздушные линии электропередачи; распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи |  | СН 4.04.06-2025 |  | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Строительство кабельной канализации. Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи. Пассивные оптические сети. Защита кабельных линий электросвязи, заземляющие устройства. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Монтаж систем автоматизации |  | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) |  | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Геодезические работы в строительстве |  | СН 1.03.02-2019 |  | Геодезическая разбивочная основа для строительства. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий. Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей. геодезические исполнительные съемки. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Работы по огнезащите строительных конструкций |  | П2-03 к СНБ 2.02.01–98 |  | Огнезащита строительных конструкций из древесины Огнезащита металлических строительных конструкций Огнезащита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 16588-91 СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 8420-74 |  |
| Автомобильные дороги |  | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 |  | Сооружение земляного полотна: дополнительные слои оснований; щебеночные, гравийные, шлаковые основания и покрытия; основания и покрытия из грунтов и каменных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебня, щебеночных и гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами; асфальтобетонные покрытия и основания; цементобетонные покрытия и основания; устройство защитных слоев покрытий; обустройство дороги. |  | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Улицы населенных пунктов |  | СН 3.03.06-2022 |  | .Основные параметры улиц населенных пунктов; поперечный профиль; план и продольный профиль; тротуары, пешеходные улицы и дорожки; инфраструктура для велосипедного движения. остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств; автомобильные стоянки и парковки; пересечения и примыкания; водоотводные системы и устройства. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Мосты, трубы (искусственные сооружения на автомобильных и железных дорогах) |  | СП 3.03.02-2021 СТБ 2158-2011 |  | Геодезические работы. Устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ). Арматурные работы. Бетонные работы. Бетонирование монолитных конструкций. Устройство свай, свай-оболочек. Устройство буровых свай (столбов). Фундаменты мелкого заложения. Устройство опускных колодцев. Устройство железобетонных труб. Монтаж стоечных опор. Монтаж опор-стенок. Облицовка опор. Монтаж пролетных строений. Навесная сборка пролетных строений. Сборка пролетных строений на перемещаемых подмо-стях. Продольная надвижка и поперечная перекатка железо-бетонных пролетных строений. Перевозка и установка пролетных строений на плаву. Устройство монтажных соединений. Инъецирование и заполнение каналов. Опалубочные работы. Устройство стальных и сталежелезобетонных мостов. Устройство опорных частей пролетных строений. Устройство деревянных мостов. Засыпка водопропускных труб и устоев мостов. Засыпка труб в зимних условиях. Укрепительные работы. Устройство мостового полотна. |  | СТБ 2158-2011 |  |
| Мелиоративные системы и сооружения |  | СНиП 3.07.03-85 |  | Каналы. Оградительные дамбы. Лотковая оросительная система. Закрытый горизонтальный дренаж. Вертикальный дренаж. Противофильтрационные облицовки и экраны. Гидротехнические сооружения и насосные станции. Планировка орошаемых земель. Культуртехнические работы. |  | СНиП 3.07.03-85 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Гидротехнические сооружения |  | ТКП 45-3.04-270-2012 |  | Земляные работы при устройстве котлованов. Возведение качественных насыпей из грунтовых мате-риалов насухо. Возведение качественных насыпей способом отсыпки грунтов в воду. Укрепление откосов земляных сооружений и берего-укрепительные работы. Цементация грунтов. Бетонные работы. Монтажные и наладочные работы. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Возведение промышленных печей и кирпичных труб |  | СН 1.03.01-2019 |  | Монтаж стальных конструкций Кладка и футеровка промышленных печей Кладка боровов Футеровка газо- и воздухопроводов Кладка рекуператоров и регенераторов Футеровка печей неформованными огнеупорами Футеровка печей волокнистыми материалами Возведение отдельных видов промышленных печей Возведение кирпичных труб |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Возведение коллекторных тоннелей |  | СН 1.03.01-2019 |  | Проходка шахтных стволов Проходка тоннелей частично механизированными и механизированными щитами с крепью из сборных элементов Постоянная крепь тоннелей Проходка тоннелей с монолитно-прессованной крепью с применением переставной и скользящей опалубок Бестраншейная проходка коллекторных тоннелей с применением микротоннелепроходческих комплексов Вентиляция и освещение подземных выработок |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Устройство автоматических установок пожаротушения |  | ТКП 364-2011 |  | Монтаж трубопроводов Монтаж оросителей и выпускных насадков Монтаж трубопроводной арматуры и оборудования Монтаж насосов и компрессоров Монтаж электропроводок Монтаж емкостей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Устройство систем пожарной сигнализации |  | ТКП 365-2011 |  | Монтаж извещателей Монтаж линейной части |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Устройство систем охранной сигнализации |  | СН 3.02.19-2025 |  | Монтаж и размещение технических средств охранной сигнализации Монтаж электропроводок систем охранной сигнализации Молниезащита и заземление (зануление) технических средств охранной сигнализации |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Телевизионные системы видеонаблюдения |  | СН 3.02.19-2025 |  | Монтаж и размещение технических средств телевизионных систем видеонаблюдения Прокладка и монтаж кабелей и проводов Молниезащита и заземление (зануление) технических средств телевизионных систем видеонаблюдения |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Устройство аэродромов |  | СНБ 3.03.03-97 |  | Грунтовые элементы летного поля аэродрома, грунтовые основания, аэродромные покрытия (искусственные основания, жесткие покрытия, деформационные швы в жестких покрытиях, нежесткие покрытия, усиление существующих покрытий), водоотводные и дренажные системы, специальные конструкции. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 30412-96 |  |
| Монтаж приборов учета тепла |  | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 |  | Установка теплосчетчиков. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Пиломатериалы хвойных пород |  | СТБ 1713-2007 |  | Отклонения геометрических параметров (по длине, ширине, толщине); влажность древесины; непараллельность пластей и кромок в обрезных материалах; параметр шероховатости поверхностей; качество древесины и обработки (пороки древесины, сорт) |  | СТБ 2427-2015 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-2013 |  |
| Смеси бетонные |  | СТБ 1035-96 |  | Отбор проб и изготовление контрольных образцов |  | СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 |  |
| Смеси растворные |  | СТБ 1307-2012 |  | Отбор проб и изготовление контрольных образцов |  | ГОСТ 5802-86 |  |