| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство свайных фундаментов: фундаменты из (готовых) сборных свай, фундаменты из буронабивных свай, фундаменты из набивных свай, фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием; устройство ростверка; устройство буроинъекционных анкеров и свай | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство щелевых фундаментов | СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-39-2006 СП 1.03.14-2024 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | - | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | - | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов; кровель из мелкоштучных материалов; кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей; встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий; элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Водоснабжение и канализация | СП 4.01.08-2024 |