| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 СП 5.01.02-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит). | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы; опалубочные работы; бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Кровли из рулонных и мастичных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. | ГОСТ 21718-84 СП 1.03.05-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Укрупнительная сборка конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007. СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Гидроизоляция из металлических листов. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008. |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие штукатурные системы утепления. Тяжелые штукатурные системы утепления. Вентилируемые системы утепления. Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СП 1.03.04-2022 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные работы. Облицовочные работы. Малярные работы. Обойные работы. Стекольные работы. | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. | СП 1.03.15-2024 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство монолитных покрытий, Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и плиток. Устройство сплошных (бесшовных) покрытий. Устройство покрытий из штучных материалов. | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Укладка плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Электропроводка. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. Электрическое освещение. Заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение. | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СП 4.02.07-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.08-2024 | Отопление. | СП 4.02.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 | Газоснабжение. | СТБ 2039-2010 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СТБ 2177-2011. | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
|  | СП 4.03.01-2020 СТБ 2177-2011 | Газоснабжение. | СТБ 2069-2010 СНиП 3.05.02-88 (раздел 9) ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Геодезические работы в строительстве | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий. Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей. геодезические исполнительные съемки. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб; Удобоукладываемость (подвижность, жесткость); | СТБ 1545-2005 |
|  |  | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов Прочность бетона. | ГОСТ 10180-2012 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов Прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Средняя плотность. | ГОСТ 12730.1-2020 |
|  |  | Влажность. | ГОСТ 12730.2-2020 |
|  |  | Водопоглащение | ГОСТ 12730.3-2020 |
|  |  | Водонепроницаемость. | ГОСТ 12730.5-2018 |
|  |  | Прочность бетона на сжатие (ультразвуковой метод). | ГОСТ 17624-2021 |
|  |  | Морозостойкость. | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС) | СТБ 1307-2012 | Отбор проб; подвижность; средняя плотность (для легких растворов); морозостойкость; прочность на сжатие. | ГОСТ 5802-86 |
| Грунты | СП 5.01.04-2025 | Отбор проб. | ГОСТ 12071-2014 |
|  |  | Гранулометрический состав (ситовой метод) | ГОСТ 12536-2014 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта (песчаных грунтов). | СТБ 1377-2003 |
|  |  | Степень уплотнения грунтов динамическим зондированием | СТБ 2176-2011 СТБ 2176-2025 |
| Песок для строительных работ ( для устройства основания) | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб; зерновой состав и модуль крупности; содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания); влажность; содержание глины в комках (метод набухания). | ГОСТ 8735-88 |
| Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СТБ 2068-2010 СТБ 2068-2025 | Усилие вырыва анкерного устройства или крепежного элемента из подосновы | СТБ 2068-2010 СТБ 2068 -2025 |
| Щебень из дробленого бетона и железобетона | ГОСТ 32495-2013 | Зерновой состав; содержание пылевидных частиц; содержание засоряющих примесей. | ГОСТ 8269.0-97 |
| Песчано- щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | ГОСТ 32495-2013 | Зерновой состав; содержание пылевидных частиц. | СТБ 2318-2013 |