| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Разработка выемок и котлованов. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит). | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство свайных фундаментов: фундаменты из готовых (сборных) свай; фундаменты из набивных свай; фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием. | СП 1.03.14-2024 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». | СП 1.03.14-2024 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Укладка плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Рулонные и мастичные кровли. | СП 1.03.05-2023 |
|  |  | Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие штукатурные системы утепления. Тяжелые штукатурные системы утепления. Вентилируемые системы утепления. Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Системы утепления на основе монолитных утеплителей. Системы утепления крыш и перекрытий. | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные; облицовочные. | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | Малярные; обойные. | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | Стекольные. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов. | СП 1.03.06-2023 |
| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Электропроводка; кабельные линии; воздушные линии электропередачи; распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СН 4.02.02-2019 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.09-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.08-2024 | Отопление. | СП 4.02.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СП 4.02.07-2024 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 | Газоснабжение. | СТБ 2039-2010 |
|  | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СП 4.01.07-2024 | Водоснабжение и канализация. | СП 4.01.07-2024 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
|  | СП 4.03.01-2020 СТБ 2177-2011 | Газоснабжение. | СТБ 2069-2010 СНиП 3.05.02-85 (раздел 9) ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия; гуммировочные покрытия; оклеечные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; строительство кабельной канализации; вводы кабелей в здания организаций электросвязи; защита кабельных линий электросвязи; заземляющие устройства. Монтаж оборудования; устройство заземлений. Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов; поперечный профиль; план и продольный профиль; тротуары, пешеходные улицы и дорожки; велосипедные дорожки; остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств; автомобильные стоянки и парковки; пересечения и примыкания; водоотводные системы и устройства. | СТБ 1349-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Автомобильные дороги (не выше 4-й категории) | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 | Сооружение земляного полотна. Устройство дорожных одежд: дополнительные слои оснований; щебеночные, гравийные, шлаковые основания и покрытия; основания и покрытия из грунтов и каменных материалов, укрепленных гидравлическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебня, щебеночных и гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами; асфальтобетонные покрытия и основания из горячих и теплых смесей; цементобетонные покрытия и основания; Устройство защитных слоев. Обустройство дороги. | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |