| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи |  | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Строительство кабельной канализации. Вводы кабелей в здания организаций электросвязи. Защита кабельных линий электросвязи. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации |  | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Электромонтаж ные работы |  | СП 4.04.06-2024 | Электропроводка. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. Электрическое освещение. заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пассивные оптические сети | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования; устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |