| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |  | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки. | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |  | Устройство плитных фундаментов. | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |  | Фундаменты из свай заводского изготовления Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием. Фундаменты из буронабивных свай. | СП 1.03.14-2024 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99. СП 1.03.14-2024 |  | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом “стена в грунте”. | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |  | Буроинъекционные анкеры. | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 |  | Арматурные работы; опалубочные работы; бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 |  | Монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит. монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 |  | Гипсобетонные перегородки; каркасно-обшивные перегородки; стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж и устройство несущих деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 |  | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях; сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах; Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 |  | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Кровельные работы | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 |  | Рулонные и мастичные кровли; кровли из листовых и штучных материалов; кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | ГОСТ 21718-84 СП 1.03.05-2023 |
| Изоляционные работы (гидроизоляционные и теплоизоляционные) | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 |  | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 |  | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления; вентилируемые системы утепления; системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СП 1.03.04-2022 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 |  | Штукатурные; облицовочные; малярные; обойные; стекольные. | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 |  | Заполнение оконных проемов; заполнение дверных проемов. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 |  | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 |  | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. | СП 1.03.06-2023 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | СП 3.02.10-2025 |  | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; укладка плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 |  | Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 |  | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 |  | Водоснабжение. | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 |  | Канализация. | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. |  | СТБ 2072-2009 |
| Устройство улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов; поперечный профиль; план и продольный профиль; тротуары, пешеходные улицы и дорожки; велосипедные дорожки; остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств; автомобильные стоянки и парковки; пересечения и примыкания; водоотводные системы и устройства. |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |