| Монтаж наружных сетей электроснабжения | ТКП 339-2011 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ (6-ое издание) | Кабельные линии, воздушные линии электропередачи | ТКП 339-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж внутренних систем электроснабжения зданий и сооружений | ТКП 339-2011 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ (6-ое издание) | Электромонтажные работы | ТКП 339-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи, система кабельного телевидения, система домофонной связи, локальная сеть передачи данных, диспетчеризация инженерного оборудования, системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |