| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей; геодезические исполнительные съемки | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки; гидромеханизированные и дноуглубительные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
| Устройство фундаментов | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; ригелей, балок, ферм, плит; панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СТБ 1959-2009 СТБ 1968-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 СТБ 1968-2009 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж деревянных конструкций | СТБ 1766-2007 СТБ 1968-2009 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | СТБ 2241-2011 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Устройство рулонных и мастичных кровель; кровель из листовых и штучных материалов (устройство оснований под кровли из листовых и штучных материалов, устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов, из черепицы, из битумно-полимерных плиток, из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов) | СТБ 1991-2009 СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02-114-2009 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия | СТБ 2031-2010 СТБ 2032-2010 СТБ 2034-2010 СТБ 2088-2010 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 | Заполнение оконных проемов, заполнение дверных проемов, устройство откосов | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя; подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков; устройство стяжки; монолитных покрытий полов; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; покрытий из плиточных материалов; сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СТБ 1483-2004 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные и облицовочные работы | СТБ 1472–2004 СТБ 1473-2004 |
|  |  | Малярные и обойные работы | СТБ 1472–2004 СТБ 1474-2004 |
|  |  | Стекольные работы | СТБ 1472–2004 СТБ 1475-2004 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-272-2012 | Водоснабжение и канализация | СТБ 2072-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 | Водоснабжение и канализация | СТБ 2001-2009 СТБ 2017-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.02.01-2020 | Тепловые сети | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 | Отопление, тепловые пункты и котельные | СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения | ТКП 339-2011 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ (6-ое издание) | Кабельные линии, воздушные линии электропередачи, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних систем электроснабжения зданий и сооружений | ТКП 339-2011 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ (6-ое издание) | Электромонтажные работы, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.03.01-2020 СНиП 3.05.02-88 | Газоснабжение | CТБ 2069-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Газоснабжение | СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | СТБ 2020-2009 СТБ 2021-2009 |
| Устройство систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи, система кабельного телевидения, система домофонной связи, локальная сеть передачи данных, диспетчеризация инженерного оборудования, системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Мелиоративные системы и сооружения | СНиП 3.07.03-85 | Каналы, оградительные дамбы, лотковая оросительная сеть, закрытый горизонтальный дренаж, вертикальный дренаж, противофильтрационные облицовки и экраны, гидротехнические сооружения и насосные станции, планировка орошаемых земель, культурологические работы | СНиП 3.07.03-85 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |
| Благоустройство территории | ТКП 45-3.02-7-2005 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (сооружение земляного полотна, устройство слоев основания, установка бортового камня, устройство сборного покрытия из плит тротуарных). | СТБ 1685-2006 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
|  | ТКП 45-3.02-70-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий | СТБ 1349-2009 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
|  | ТКП 45-3.02-69-2007 | Озеленение | СТБ 2058-2010 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Смеси растворные | СТБ 1307-2012 | Подвижность | ГОСТ 5802-86 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-86 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Удобоукладываемость | ГОСТ 1545-2005 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2021 ГОСТ 18105-2018 |