| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; ригелей, балок, ферм, плит; панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | - | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | - | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов; кровель из мелкоштучных материалов; кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей; встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий; элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды пешеходных путей, тротуаров и зон с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых; устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов, щебенчатого и глинобитного покрытий пола | СП 1.03.06-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |