| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; устройство насыпей и обратных засыпок; гидромеханизированные и дноуглубительные работы | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 1164.2-2009 СТБ 2176-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений | СП 5.01.02-2023 | Устройство армированных оснований | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 |
|  | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 | Искусственные основания из насыпных, малопрочных и слабых грунтов | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 СТБ 2176-2011 |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство оснований из намывных грунтов, закрепленных грунтов | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 СТБ 2176-2011 |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство свайных фундаментов (фундаменты из забивных свай, буронабивных свай, набивных свай с уплотненным основанием, буроинъекционных анкеров и свай) | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 СТБ 1164.4-2009 |
|  | СП 5.01.02-2023 Устройство оснований и фундаментов | Устройство щелевых фундаментов | СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-39-2006 СТБ 1164.0-2012 СТБ 2176-2011 |
| Подпорные стены и крепления котлованов | СП 5.01.02-2023 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншеи под стены в грунте, сборные подпорные стены и наружные стены подвалов, монолитные подпорные стены и наружные стены подвалов, траншейные стены методом «стена в грунте» | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.5-2010 |
| Защита подземных сооружений от грунтовых вод | ТКП 45-5.01-255-2012 | Устройство окрасочной (лакокрасочной, мастичной), литой, оклеечной, штукатурной, из металлических листов и полимерных листовых материалов, пропиточной, инъекционной, засыпной (гидрофобной и глиняной) гидроизоляции; устройство дренажей и дренажных систем | СТБ 1164.0-2012 СТБ 2259-2012 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; ригелей, балок, ферм, плит; панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж деревянных конструкций | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | СТБ 2241-2011 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов; кровель из мелкоштучных материалов; кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия | СП 1.03.03-2022 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 | Заполнение оконных проемов, заполнение дверных проемов, устройство откосов | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
| Благоустройство территории | ТКП 45-3.02-7-2005 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (сооружение земляного полотна, устройство слоев основания, установка бортового камня, устройство сборного покрытия из плит тротуарных). | СТБ 1685-2006 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
|  | ТКП 45-3.02-70-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий | СТБ 1349-2009 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
|  | ТКП 45-3.02-69-2007 | Озеленение | СТБ 2058-2010 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя и стяжки; подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков; устройство гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебенчатого и глинобитного покрытий пола | СП 1.03.06-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 | Водоснабжение и канализация | СТБ 2001-2009 СТБ 2017-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 | Отопление, тепловые пункты и котельные | СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | СТБ 2020-2009 СТБ 2021-2009 |
| Монтаж внутренних систем электроснабжения зданий и сооружений | ТКП 339-2022 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ (6-ое издание) | Электромонтажные работы, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи, система кабельного телевидения, система домофонной связи, локальная сеть передачи данных, диспетчеризация инженерного оборудования, системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |