| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 СП 5.01.02-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит). | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство искусственных оснований: устройство оснований из насыпных грунтов; устройство оснований из намывных грунтов. Устройство армированных оснований. | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы; опалубочные работы; бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Укрупнительная сборка конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Кровли из рулонных и мастичных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. | ГОСТ 21718-84 СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007. СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Гидроизоляция из металлических листов. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008. |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие штукатурные системы утепления. Тяжелые штукатурные системы утепления. Вентилируемые системы утепления. Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СП 1.03.04-2022 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные работы. Облицовочные работы. Малярные работы. Обойные работы. Стекольные работы. | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. | СП 1.03.15-2024 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство стяжки. Устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Укладка плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Электропроводка. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.08-2024 | Отопление. | СП 4.02.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СП 4.02.07-2024 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 | Газоснабжение. | СТБ 2039-2010 |
|  | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СТБ 2177-2011. | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
|  | СП 4.03.01-2020 СТБ 2177-2011 | Газоснабжение. | СТБ 2069-2010 СНиП 3.05.02-88 (раздел 9) ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006. | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СН 4.02.02-2019 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.09-2024 |
| Лестничные марши. площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Предельные отклонения геометрических параметров изделий (и их сборочных элементов); внешний вид элементов изделий упаковка, маркировка, комплектность | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
|  |  | Отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.032-88 ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Предельные отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий; качество внешнего вида сварных швов | СТБ 1133-98 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Наличие трещин в элементах и деталях ферм, в том числе в местах сварки; фактические отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных: отклонение от линейных размеров; отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий; отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий. Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных: отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; отклонение плоскости фланца от вертикали; отклонение от перпендикулярности торцов фланцев; отклонение от перпендикулярности торцов фланцев отклонение разбивочных осей от центра узла и смещение между гранями раскосов; маркировка, упаковка, комплектность | СТБ 1396-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра | ГОСТ 9378-93 |
|  |  | Качество подготовки поверхности под лакокрасочное покрытие | ГОСТ 9.402 |
|  |  | Толщина покрытия | ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Внешний вид швов сварных соединений и размеры их сечений | СТБ 1133-98 |
| Элементы металлические дымовых труб | СТБ 1547-2005 | Смещение швов обечаек относительно друг друга; отклонение линейных размеров по длине; эллиптичность; отклонение от прямолинейности; шероховатость механически обработанных поверхностей; внешний вид; маркировка, упаковка, комплектность | СТБ 1547-2005 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие; отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия; внешний вид покрытия | ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-88 ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Отклонение размеров сечения швов сварных соединений; качество внешнего вида сварных швов | СТБ 1133-98 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2012 | Качество очистки поверхности конструкций от жировых загрязнений; степень очистки поверхностей конструкций от окалины и ржавчины; внешний вид лакокрасочных покрытий (класс покрытия); отклонения размеров швов сварных соединений; внешний вид сварных швов; отклонение диаметров отверстий под болтовые соединения; отклонение линейных размеров конструкций и отправочных элементов; отклонение прямолинейности конструкций и отправочных элементов; отклонение равенства длин диагоналей и отправочных элементов; отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия; маркировка, комплектность, упаковка | ГОСТ 23118-2012 СТБ 1133-98 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |