	
	Приложение к свидетельству 

	
	№
	37372989.7079-2024

	
	от   «
	6
	»
	июня
	
	2024 г.
	 листов всего
	4
	лист №
	1

	ОБЛАСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

системы производственного контроля
ООО «БУГИНКОМ»_

	                                                                                                       наименование организации


	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции  в строительстве
	Наименование испытаний

и (или) определяемых

параметров 
строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний  (контроля) продукции в строительстве

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Земляные работы
	СП 5.01.01-2023

 СТБ 1164.0-2012 
	Вертикальная планировка;

Разработка выемок и котлованов;

насыпи и обратные засыпки.
	СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 

	Устройство оснований и фундаментов
	СП 5.01.02-2023 
СТБ 1164.0-2012 
	Устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками;

устройство плитных фундаментов
	СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 

	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
	Арматурные работы;

опалубочные работы;

бетонные работы.


	СП 1.03.09-2023



	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
	Монтаж стен подземной части зданий;

монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости;

монтаж ригелей, балок, ферм, плит.

монтаж панелей стен;

монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок.
	СП 1.03.09-2023



	Монтаж легких ограждающий конструкций
	СН 1.03.01-2019 
	Гипсобетонные перегородки;

каркасно-обшивные перегородки;

стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки.
	СП 1.03.10-2023

	Монтаж и устройство несущих деревянных  конструкций 
	СН 1.03.01-2019 
	Монтаж элементов конструкций.
	СП 1.03.10-2023 

	Отделочные работы
	СП 1.03.01-2019


	Штукатурные;

облицовочные;

малярные;

обойные;

стекольные.
	СП 1.03.07-2023



	Заполнение оконных и дверных проемов
	ТКП 45-3.02-223-2010 

СТБ 1484-2004.
	Заполнение оконных проемов;

заполнение дверных проемов.


	СТБ 1484-2004.

СТБ 1476-2004  

	
	СП 1.03.01-2019


	Устройство откосов.
	СП 1.03.07-2023



	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	ТКП 45-3.02-7-2005

СТБ 1685-2006
	Сооружение земляного полотна;

устройство слоев основания;

установка бортового камня;

укладка плит.
	СТБ 1685-2006




	Монтаж стальных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
	Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения;

сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением;

Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях;

сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах;

Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила).

Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий.
	СТБ 1749-2007 

	Устройство каменных и армокаменных  конструкций
	СН 1.03.01-2019 

СТБ  2087-2010 


	Каменные и армокаменные конструкции.
	СТБ  2087-2010 

	Кровельные работы 


	СН 5.08.01-2019 


	Рулонные и мастичные кровли;

кровли из листовых и штучных материалов;

кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов;

кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток);

кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов.
	СП 1.03.05-2023



	Изоляционные работы (гидроизоляционные и теплоизоляционные) 
	ТКП 45-5.08-75-2007 
СТБ 1846-2008  
	Гидроизоляция из рулонных материалов;

окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная);

гидроизоляция из цементных растворов и литой гидроизоляции;

гидроизоляция из металлических листов;

гидроизоляция из полимерных листовых материалов;

тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов.
	СТБ  1846-2008 

	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций
	СП 1.03.03-2022


	Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления;

вентилируемые системы утепления;

системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий.


	СП 1.03.04-2022



	Устройство полов
	СП 1.03.01-2019


	Устройство монолитных покрытий;

устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе;

устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток;

устройство сплошных (бесшовных) покрытий;  

устройство покрытий  из штучных материалов.
	СП 1.03.06-2023



	Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
	СП 4.02.04-2023
СТБ 2241-2011
	Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.
	СТБ 2241-2011 

	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
	ТКП 45-5.09-33-2006 
	Лакокрасочные покрытия.
	СТБ 1684-2006 

	Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий.
	ТКП 45-3.02-70-2009 
СТБ 1349-2009 
	Устройство асфальтобетонных покрытий.
	СТБ 1349-2009 

	Благоустройство территорий. Озеленение.
	ТКП 45-3.02-69-2007

СТБ 2058-2010 
	Подготовка территорий к озеленению;

посадка деревьев и кустарников;

создание газонов;

создание цветников.
	СТБ 2058-2010 

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
	СП 1.03.02-2020

ТКП 45-4.01-29-2006

ТКП 45-4.01-72-2007

СТБ 2020-2009
	Водоснабжение.
	СТБ 2001-2009

	
	СП 1.03.02-2020

ТКП 45-4.01-29-2006

СТБ 2020-2009
	Канализация.
	СТБ 2017-2009

	
	СП 1.03.02-2020

ТКП 45-4.02-73-2006

СТБ 2020-2009
	Отопление.
	СТБ 2038-2010

	
	СП 1.03.02-2020

СТБ 2020-2009
	Вентиляция и кондиционирование воздуха.
	СТБ 2021-2009 (кроме  п.6)

	
	СП 1.03.02-2020

СТБ 2020-2009
	Тепловые пункты и котельные.
	СТБ 1999-2009



	
	СН 4.04.02-2019
	Сеть стационарной электросвязи;

система кабельного телевидения;

система домофонной связи;

локальная сеть передачи данных;

диспетчеризация инженерного оборудования;

системы молниезащиты и заземления
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94


	Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений
	ТКП 45-4.01-272-2012

ТКП 45-4.01-29-2006

СТБ 2177-2011
	Водоснабжение и канализация.
	СТБ 2072-2010

	
	СП 4.02.01-2020

СТБ 2177-2011
	Тепловые сети.
	СТБ 2116-2010



	Линейно-кабельные сооружения электросвязи
	ТКП 211-2010
	Прокладка кабелей электросвязи в грунте;

прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации;

строительство кабельной канализации;

вводы кабелей в здания организаций электросвязи;

защита кабельных линий электросвязи;

заземляющие устройства.
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	Пассивные оптические сети
	ТКП 300-2011
	Монтаж оборудования;

устройство заземлений.
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж систем автоматизации
	СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно)
	Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования.
	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 

	Электромонтажные работы
	СНиП 3.05.06-85


	Электропроводки;

кабельные линии; 

электроосвещение;

распределительные устройства и подстанции;

линии электропередач.
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94


	Руководитель организации  по оценке 
системы производственного контроля         
	
	М.П.
	Н.К.Ибрагимов

	
	личная подпись
	
	расшифровка подписи



