| Кирпич и камни керамические | СТБ 1160-99 | Отбор образцов; внешний вид; размеры и правильность формы; наличие известковых включений; маркировка. | СТБ 1160-99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предел прочности при сжатии и при изгибе. | ГОСТ 8462-85 |
|  |  | Водопоглощение; масса; морозостойкость. | ГОСТ 7025-91 |
| Блоки керамические поризованные пустотелые | СТБ 1719-2009 | Отбор образцов; размеры и правильность формы; внешний вид; наличие известковых включений; маркировка. | СТБ 1719-2009 |
|  |  | Предел прочности при сжатии. | ГОСТ 8462-85 |
|  |  | Водопоглощение; масса; средняя плотность; морозостойкость. | ГОСТ 7025-91 |
| Глина | ГОСТ 9169-2021 | Отбор проб; влажность. | ГОСТ 21216-2014 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб; зерновой состав, модуль крупности; влажность. | ГОСТ 8735-88 |