| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Электропроводка. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Колодцы кабельной канализации. Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах. Кабельные переходы через водные преграды. Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи. Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа. Оконечные кабельные и распределительные устройства. Пассивные оптические сети. Распределительные сети систем кабельного телевидения. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пассивные оптические сети | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования; устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство автоматических установок пожаротушения | ТКП 364-2011 | Монтаж трубопроводов; Монтаж оросителей и выпускных насадок; Монтаж трубопроводной арматуры и оборудования; Монтаж насосов и компрессоров; Монтаж электропроводок; Монтаж емкостей | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство систем пожарной сигнализации | ТКП 365-2011 | Монтаж извещателей; Монтаж линейной части | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство систем охранной сигнализации | ТКП 490-2013 | Монтаж систем охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |