| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб; расслаиваемость; удобоукладываемость; плотность; температура бетонной смеси; сохраняемость свойств бетонной смеси. | СТБ 1545-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
| Бетоны | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 СТБ 2221-2020 | Отбор проб; Прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Средняя плотность. Плотность бетона в состоянии естественной влажности. | ГОСТ 12730.1-2020 |
|  |  | Водопоглощение. | ГОСТ 12730.3-2020 |
|  |  | Водонепроницаемость. | ГОСТ 12730.5-2018 |
|  |  | Истираемость. | ГОСТ 13087-2018 |
|  |  | Морозостойкость. | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб; марка по подвижности; прочность раствора на сжатие; плотность; расслаиваемость; водоудерживающая способность; морозостойкость. | ГОСТ 5802-86 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб; зерновой состав; содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания); содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы; насыпная плотность и пустотность; марка по дробимости; влажность. | ГОСТ 8269.0-97 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб; зерновой состав и модуль крупности; содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания); содержание глины в комках; насыпная плотность; наличие засоряющих примесей; влажность. | ГОСТ 8735-88 |
| Цемент | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 30515-2013 СТБ 2115-2010 | Отбор проб. | ГОСТ 310.1-76 |
|  |  | Нормальная густота; сроки схватывания; равномерность изменения объема. | ГОСТ 310.3-76 |
| Гравий, щебень и песок искусственные пористые | СТБ 1217-2000 | Отбор проб; зерновой состав; насыпная плотность; влажность. | ГОСТ 9758-2012 |
| Добавки для бетонов | СТБ 1112-98 | Внешний вид. | СТБ 1112-98 |
| Арматурная сталь | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 | Отбор образцов; линейные размеры; временное сопротивление разрыву; относительное удлинение. | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 26433.1-89 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 8478-81 | Отбор проб; геометрические параметры изделий и арматурных сварных соединений; расстояние между парой стержней; отклонение от линейных размеров выпусков стержней; отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях; отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов; визуальный контроль качества поверхности сварных соединений. | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Прочность сварных соединений. | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на продукцию | Геометрические параметры; маркировка; ширина раскрытия трещин; качество поверхности и дефекты внешнего вида. | ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Сила натяжения арматуры. | ГОСТ 22362-77 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона. | ГОСТ 22904-2023 ГОСТ 26433.1-89 |