| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 СП 5.01.02-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство искусственных оснований: устройство оснований из насыпных грунтов; устройство оснований из намывных грунтов. Устройство армированных оснований. | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит). | СП 1.03.14-2024 |
|  | ТКП 45-5.01-237-2011 | Устройство подпорных стен и креплений котлованов. | СП 1.03.14-2024 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы. Опалубочные работы. Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Замоноличивание стыков и швов. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Укрупнительная сборка конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Гидроизоляция из металлических листов. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Кровли из рулонных и мастичных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. Кровли из светопрозрачных материалов. | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие штукатурные системы утепления. Тяжелые штукатурные системы утепления. Вентилируемые системы утепления. Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Системы утепления на основе монолитных утеплителей. Системы утепления крыш и перекрытий. | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные работы. Облицовочные работы. Декоративные отделочные работы. Малярные работы. Обойные работы. Стекольные работы. | СП 1.03.07-2023 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Укладка плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов. | СП 1.03.06-2023 |
| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Производство электромонтажных работ: контактные соединения; электропроводка; кабельные линии; токопроводы напряжением до 35 кВ; воздушные линии электропередачи; распределительные устройства и подстанции; электросиловые установки; электрическое освещение; электрооборудование установок во взрывоопасных и пожароопасных зонах; заземляющие устройства; установки распределенного электрообогрева. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из асфальтобетона и цементобетона. | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СН 4.02.02-2019 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.09-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.08-2024 | Отопление. | СП 4.02.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СП 4.02.07-2024 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 | Газоснабжение. | СТБ 2039-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СП 4.01.07-2024 | Водоснабжение и канализация. | СП 4.01.07-2024 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.03.01-2020 СТБ 2177-2011 | Газоснабжение. | СТБ 2069-2010 СНиП 3.05.02-88 (раздел 9) ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Геодезические работы в строительстве | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; производство геодезических работ при устройстве фундаментов и подземной части зданий; производство геодезических работ при возведении надземной части зданий; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций; геодезические исполнительные съемки; геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Ограды. | ТКП 45-3.02-252-2011 | Устройство железобетонных оград; устройство комбинированных оград; устройство металлических оград; устройство живых изгородей; устройство временных оград. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Автомобильные дороги (IV, V, VI категории) | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СТБ 1300-2024 СТБ 1231-2012 | Сооружение земляного полотна; дополнительные слои оснований; щебеночные, гравийные, шлаковые основания и покрытия; основания и покрытия из грунтов и каменных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебня, щебеночных и гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами; асфальтобетонные покрытия и основания; цементобетонные покрытия и основания; устройство защитных слоев покрытий; обустройство дороги; нанесение дорожной разметки; установка дорожных знаков. | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов; поперечный профиль; план и продольный профиль; тротуары, пешеходные улицы и дорожки; велосипедные дорожки; остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств; автомобильные стоянки и парковки; пересечения и примыкания; водоотводные системы и устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб; удобоукладываемость (осадка конуса, жесткость); средняя плотность; объем вовлеченного воздуха; температура. | СТБ 1545-2005 |
| Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС) | СТБ 1307-2012 | Отбор проб; марка по подвижности; плотность растворной смеси; средняя плотность; прочность на сжатие; морозостойкость. | ГОСТ 5802-2024 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб; зерновой состав и модуль крупности; содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания); насыпная плотность ; влажность; содержание глины в комках. | ГОСТ 8735-88 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 СТБ 2674-2025 с марта СТБ 2221-2020 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Средняя плотность. | ГОСТ 12730.1-2020 |
|  |  | Водонепроницаемость. | ГОСТ 12730.5-2018 |
|  |  | Водопоглощение. | ГОСТ 12730.3-2020 |
|  |  | Прочность бетона на сжатие методами неразрушающего контроля. | СТБ 2264-2012 |
|  |  | Морозостойкость. | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб; зерновой состав; содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания); содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы; насыпная плотность . | ГОСТ 8269.0-97 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | ГОСТ 13015.0-83 | Геометрические параметры; качество поверхности и внешний вид; толщина защитного слоя; маркировка. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Отбор проб; геометрические параметры; визуальный контроль сварных соединений. | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2174-2011 СТБ 1133-98 |
| Щебень, щебеночно-песчаные смеси из дробленого бетона и железобетона | ТУBY200025210.003-2021 | Отбор проб; наибольший диаметр зерен щебня; содержание инородных засоряющих примесей; насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 |
| Грунты | СН 3.03.04-2019 СТБ 943-2007 | Отбор проб. | ГОСТ 12071-2014 |
|  |  | Максимальная плотность. | ГОСТ 22733-2016 |
|  |  | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов. | ГОСТ 25584-2023 |