| Плиты теплоизоляционные из экструдирова6нного пенополистирола | СТБ EN13164-2015 | Прочность на сжатие при 1-%-ной линейной деформации; длина и ширина; отклонение от прямоугольности; толщина; отклонение от плоскостности. | СТБ EN 823-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплопроводность. | СТБ EN 12667-2007 |
|  |  | Упаковка; маркировка. | СТБ EN13164-2015 |