| Композиции полимерминеральные для устройства полов | СТБ 1496-2004 | Маркировка; упаковка; условия испытаний; подготовка образцов; цвет; внешний вид покрытия (грунтовки и шпатлевки); жизнеспособность. | СТБ 1496-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при (20±2) 0°С | ГОСТ 19007-2023 |
|  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию агрессивных сред. | ГОСТ 9.403-2022 (метод Б) |
|  |  | Адгезия покрытия к основанию. | ГОСТ 28574-2014 (метод 2) |
|  |  | Прочность при сжатии. Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81 |
|  |  | Водопоглащение (для растворных композиций). Водопоглащение (для наливных композиций). | ГОСТ 4650-2014 |
| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 СП 5.01.02-2023 |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит). | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы; опалубочные работы; бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Укрупнительная сборка конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Кровли из рулонных и мастичных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. | ГОСТ 21718-84 СП 1.03.05-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные работы. Облицовочные работы. Малярные работы. Обойные работы. Стекольные работы. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007. СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Гидроизоляция из металлических листов. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008. |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. | СП 1.03.15-2024 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство стяжки. Устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий. Устройство дорожных одежд с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Укладка плит. | СП 1.03.17-2025 |