| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Гипсобетонные перегородки; каркасно-обшивные перегородки; стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных проемов; заполнение дверных проемов. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Блоки дверные стальные | СТБ 2433-2015 | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей. Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Двери дымонепроницаемые стальные | СТБ 1647-2006 | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом). оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам; наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей; наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери. Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1647-2006 СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Окна стальные противопожарные | ТУ BY190369890.004-2016 | Предельные отклонения от номинальных размеров Разность длин диагоналей элементов Внешний вид Упаковка; Маркировка; Комплектность. | ТУ BY190369890.004-2016 |
| Двери, ворота и люки противопожарные стальные | СТБ 1394-2003 | Отклонение от номинальных размеров дверей и их сборочных единиц; отклонение от плоскостности и прямолинейности дверей и их сборочных единиц; отклонение от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах сопрягаемых однотипных деталей, зазоры в местах соединений элементов и отклонение от номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий; оснащенность дверей запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания; наличие в вертикальных стойках коробки отверстий для крепежных дюбелей; наличие наличника и соответствие способа его крепления указанному в рабочих чертежах; наличие термоуплотнительной ленты по периметру коробок; наличие уплотняющих прокладок по периметру притвора полотна двери; количество петель и соответствие способа врезки и крепления запирающих устройств и устройств самозакрывания указанным в рабочих чертежах; наличие замазки, эластичной мастики или профильной прокладки по периметру стеклопакета в частично остекленных дверях; внешний вид; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1394-2003 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей. | СТБ 1133-98 |
| Перегородки противопожарные стальные | СТБ 2281-2012 Двери дымонепроницаемые технические условия | Отклонения от плоскостности, прямолинейности и перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей) перегородок и их сборочных единиц; Перепад лицевых поверхностей сварных угловых соединений; Отклонения от плоскостности лицевых поверхностей элементов в узлах соединения сопрягаемых однотипных деталей, отклонения угла реза профилей, отклонения от номинальных расстояний между центрами сборочных и монтажных отверстий; Наличие защитного покрытия элементов перегородок; Качество лицевых поверхностей перегородок; Соответствие вида и способа крепления остекления и уплотнительных прокладок в частично остекленных и остекленных перегородках указанным в рабочих чертежах; Внешний вид; Упаковка; Маркировка; Комплектность. | СТБ 2281-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество швов сварных соединений металлических элементов перегородок | СТБ 1133-98 |