| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-72-200 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2013 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2009 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж технологических трубопроводов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж аппаратов колонного типа; Монтаж компрессоров и насосов; Монтаж холодильных установок; Монтаж теплообменных аппаратов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |