| Земляные работы | СП 5.01.01-2023 СТБ 1164.0-2012 | Вертикальная планировка; Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки. | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | Устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; устройство плитных фундаментов | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Арматурные работы; опалубочные работы; бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит. монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 | Гипсобетонные перегородки; каркасно-обшивные перегородки; стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж и устройство несущих деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные; облицовочные; малярные; обойные; стекольные. | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004. | Заполнение оконных проемов; заполнение дверных проемов. | СТБ 1484-2004. СТБ 1476-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; укладка плит. | СТБ 1685-2006 |

| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях; сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах; Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СТБ 1749-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Каменные и армокаменные конструкции. | СТБ 2087-2010 |
| Кровельные работы | СН 5.08.01-2019 | Рулонные и мастичные кровли; кровли из листовых и штучных материалов; кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СП 1.03.05-2023 |
| Изоляционные работы (гидроизоляционные и теплоизоляционные) | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций | СП 1.03.03-2022 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления; вентилируемые системы утепления; системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СП 1.03.04-2022 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. | СП 1.03.06-2023 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СТБ 2241-2011 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий. | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 |
| Благоустройство территорий. Озеленение. | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников. | СТБ 2058-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2006 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |