| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Гидроизоляция из металлических листов. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1475-2004 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие штукатурные системы утепления. Тяжелые штукатурные системы утепления. Вентилируемые системы утепления. Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Системы утепления на основе монолитных утеплителей. Системы утепления крыш и перекрытий. | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Блоки оконные и дверные балконные из алюминиевого профиля | СТБ 939-2013 | Отбор образцов; внешний вид; отклонения от номинальных размеров, плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей; зазоры в угловых и Т-образных соединениях; функционирование оконных и дверных приборов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Витрины и витражи | СТБ 1609-2020 | Соответствие конструкции и геометрических параметров рабочим чертежам; отклонения от геометрических параметров; правильность установки светопрозрачных заполнений; качество соединений; качество поверхности конструкций; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1609-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки дверные из поливинилхлоридных и алюминиевых профилей | СТБ 2433-2015 | Внешний вид; отклонения от номинальных размеров, плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей; наличие и высота провесов; внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом); комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы остекления балконов и лоджий | СТБ 1912-2008 | Отбор образцов; внешний вид; отклонения от номинальных размеров, плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей; величина провесов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1912-2008 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Стеклопакеты | ГОСТ 24866-2014 | Отклонение геометрических параметров; отклонение от прямолинейности кромок; глубина герметизирующего слоя; разность длин диагоналей; внешний вид; маркировка; упаковка. | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32557-2013 |
| Блоки оконные и дверные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Отклонение геометрических параметров; перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга; соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям конструкторской документации; внешний вид; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1108-2017 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |