| Устройство котлованов (выемок) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.14-2024 СП 1.03.09-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (опалубочные, арматурные, бетонные работы) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций (укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство кровель (устройство кровель из рулонных и мастичных материалов, мелкоштучных материалов; битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилце-ментных волнистых листов; листовой стали, меди, металлического профили-рованного настила и металлической черепицы) | СН 5.08.01-2019 |  | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные) | ТКП 45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия) | СП 1.03.03-2022 |  | СП 1.03.04-2022 |
| Отделочные работы (штукатурные, малярные) | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |