| Геодезические работы (геодезическая разбивочная основа для строительства, производство геодезических работ при устройстве фундаментов подземной и при возведении надземной части зданий, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий, геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций, геодезические исполнительные съемки, геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий) | СН 1.03.02-2019 |  | СН 1.03.02-2019 СТБ 1923-2008 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы (водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки, гидромеханизированные и дноуглубительные работы) | СП 5.01.02-2023 |  | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СП 1.03.09-2023 |
| Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта | СП 5.01.02-2023 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-268-2012 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 СП 5.01.02-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (опалубочные, арматурные, бетонные работы) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.09-2023 СТБ 2089-2010 |
| Монтаж стальных конструкций (Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Монтаж конструкций транспортерных галерей. Монтаж конструкций резервуаров. Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений связи и башен вытяжных труб) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций (монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 2087-2010 |
| Устройство кровель (устройство кровель из рулонных и мастичных материалов, мелкоштучных материалов, битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилце-ментных волнистых листов, листовой стали, меди, металлического профили-рованного настила и металлической черепицы | СН 5.08.01-2019 |  | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные) | ТКП 45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.302-88 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия) | СП 1.03.03-2022 |  | СП 1.03.04-2022 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 |  | СТБ 2001-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: канализация | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 |  | СТБ 2017-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: отопление | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2021-2009 СТБ 1133-98 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: тепловые пункты и котельные | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 1999-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2022 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочное использование) |  | СНиП 3.05.07-85 (справочное использование) |
| Устройство сетей и систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: монтаж тепловых сетей | СП 4.02.01-2020 |  | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 |  | СТБ 2072-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: кабельные линии электропередачи | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: воздушные линии электропередач | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж сетей электроснабжения: распределительные устройства и подстанции | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Отделочные работы штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов (подготовка основания или нижележащего слоя; устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; уст-ройство гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных, ксилолитовых; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.06-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006 СТБ 1377-2003 |
| Благоустройство территории (асфальтобетонные покрытия при устройстве внутриквартальных проездов, пешеходных зон) | ТКП 45-3.02-70-2009 |  | СТБ 1349-2009 СТБ 1377-2003 |
| Грунты | СТБ 943-2007 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СП 1.03.01-2019 ТКП45-4.01-272-2012 ТКП45-3.02-7-2005 и др. ТНПА | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |
| Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 | Диаметр арматуры. Класс арматуры. Геометрические параметры изделий. Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделий. Состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями. Визуальный контроль качества поверхности сварных соединений | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкций и элементов конструкций. Качество очистки и обезжиривания, внешний вид покрытия, толщина покрытия, адгезия покрытия. Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 |