| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб; удобоукладываемость; температура смеси; сохраняемость свойств бетонной смеси; средняя плотность. | СТБ 1545-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочность бетона. | ГОСТ 10180-2012 |
| Бетоны конст- | СТБ 1544-2005 | Отбор образцов. | ГОСТ 10180-2012 |
| рукционные |  | Прочность на сжатие. |  |
| тяжелые |  |  |  |
| Растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб. марка по подвижности; сохраняемость подвижности растворной смеси; средняя плотность; прочность на сжатие. | ГОСТ 5802-86 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб; зерновой состав и модуль крупности; влажность. | ГОСТ 8735-88 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб; зерновой состав; влажность. | ГОСТ 8269.0-97 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на продукцию | Отбор образцов. геометрические параметры; соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам; ширина раскрытия трещин; качество поверхности и внешний вид; маркировка. | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие; передаточная прочность; отпускная прочность. | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры. | ГОСТ 22904-93 |
|  |  | Сила натяжения арматуры. | ГОСТ 22362-77 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Отбор образцов. Геометрические параметры; качество сварных соединений; маркировка. | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-2012 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Геометрические параметры изделия в соответствии с конструкторской документацией; отклонение от линейных размеров выпусков стержней в изделиях; отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий; отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, а также отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней; отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа; осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях; отклонению от плоскостности лицевых поверхностей изделия; состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями; качество сварных соединений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2174-2011 СТБ 1133-98 |
|  |  | Временное сопротивление на растяжение | ГОСТ 12004 -81 |
| Сталь арматурная | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 | Отбор образцов; линейные размеры. | ГОСТ 26433.1-89 |