| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Колодцы кабельной канализации. Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах. Кабельные переходы через водные преграды. Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи. Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа. Оконечные кабельные и распределительные устройства. Пассивные оптические сети. Распределительные сети систем кабельного телевидения. Защита кабельных линий электросвязи. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |