| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 | Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений: - устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; - устройство оснований из намывных грунтов. | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство фундаментов: - устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита). | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Кровли из битумно-полимерных и полимерных рулонных материалов, мастичных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. Кровли из светопрозрачных материалов. | СП 1.03.05-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 | Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Конструкции стальные строи-тельные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов; Качество комплектующих изделий, исходных материалов и заготовок; Геометрические параметры конструкций, влияющие на собираемость; Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; Визуальный контроль качества сварных соединений; Контроль качества очистки и обезжиривания; Внешний вид и толщина защитного покрытия; Контроль адгезии лакокрасочных покрытий; Комплектность; Маркировка; Упаковка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 15140-78 СТБ 1133-98 |
| Фермы стро-пильные сталь-ные для произ-водственных зданий | СТБ 1396-2003 | Отбор образцов; Соответствие качества стали, сварочных и лакокрасочных материалов, болтов, гаек и шайб документам о качестве; Отклонение линейных размеров ферм из парных уголков и их деталей от номинальных; Отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных; Отклонение формы и расположения поверхностей деталей ферм из парных уголков от проектных; Отклонение формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных; Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, в сварных швах и околошовной зоне; Качество швов сварных соединений и размеров их сечений (визуальный контроль); Качество подготовки поверхности ферм под лакокрасочные покрытия; Толщина антикоррозионного покрытия; Комплектность; Маркировка; Упаковка. | СТБ 1396-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |