| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| --- | --- | --- | --- |
| Блоки оконные и дверные балконные из ПВХ профиля | СТБ 1108-2017 | Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям рабочих чертежей Отклонение от геометрических параметров коробок, полотен дверей и створок Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен дверей и створок относительно друг друга Требования эстетики. Соответствие внешнего вида изделия образцу-эталону по цвету и качеству лицевой поверхности Комплектность Маркировка изделий Упаковка изделий | СТБ 1108-2017 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки дверные из алюминиевого и ПВХ профиля, двери дымонепроницаемые | СТБ 2433-2015 | Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высоту провесов Соответствия внешнего вида. Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Витрины и витражи металлические | СТБ 1609-2020 | Соответствие размеров изделий рабочим чертежам Отклонение от геометрических параметров Прочность сцепления лакокрасочных (полимерных) покрытий с отделываемой поверхностью Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия Наличие и правильность установки опорных и фиксирующих прокладок Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1609-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы остекления балконов и лоджий | СТБ 1912-2008 | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности изделий Внешний вид Комплектность Маркировка Упаковка |  |