| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 | Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений: - устройство армированных оснований; - устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; - устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; - устройство оснований из намывных грунтов | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2025 |
|  |  | Устройство фундаментов: - устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2025 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности. Лакокрасочные покрытия. Металлизационные и комбинированные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Устройство вентилируемых систем утепления. Устройство утепления надземного этажа. Устройство утепления крыш и перекрытий. | СП 1.03.04-2022 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Производство штукатурных работ. Производство декоративных отделочных работ. Производство облицовочных работ. Производство малярных работ. Производство обойных работ. Производство стекольных работ. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий полов Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.10-2025 | Подготовительные работы. Сооружение земляного полотна. Устройство слоев оснований. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. |  |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Электропроводка. Кабельные линии. Распределительные устройства и подстанции. Электрическое освещение. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Изготовление стальных строительных конструкций | ТКП 45-5.04-121-2009 | Приемка проектной документации; Приемка и хранение металлопроката, сварочных и лакокрасочных материалов, крепежных изделий; Изготовление деталей; Сборка отправочных марок; Сварка конструкций; Противокоррозионная защита; Маркировка; Приемка конструкций; Оформление сопроводительной документации; Упаковка, хранение. | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 23118-2019 СТБ 1133-98 СТБ 1565-2009 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов; Качество комплектующих изделий, исходных материалов и заготовок; Геометрические параметры конструкций, влияющие на собираемость; Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; Визуальный контроль качества сварных соединений; Контроль качества очистки и обезжиривания; Внешний вид и толщина защитного покрытия; Контроль адгезии лакокрасочных покрытий; Комплектность; Маркировка; Упаковка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 15140-78 СТБ 1133-98 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Отбор образцов; Внешний вид (прокат сортовой, фасонный, листовой прокат, холодногнутые профили, трубы стальные – соответствие техническим требованиям); Предельные отклонения геометрических параметров изделий; Предельные отклонения размеров сечения сварных швов; Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие; Отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия; Внешний вид покрытия; Контроль толщины антикоррозионного покрытия (методы неразрушающего контроля); Комплектность; Маркировка; Упаковка. | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 14771-76 СТБ 1133-98 |

| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Отбор образцов; Диаметр и класс арматуры по данным документа о качестве; Отклонение линейных размеров изделий; Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений; Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделия; Состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями; Внешний вид поверхности элементов изделий; Визуальный контроль качества поверхности сварных соединений; Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; Маркировка | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограждения лестниц балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов; Качество стали и сварочных материалов; Отклонение от линейных размеров; Отклонение от перпендикулярности; Отклонение от прямолинейности; Отклонение от равенства диагоналей; Качество подготовки поверхности под защитное покрытие; Толщина защитного покрытия (неразрушающий метод); Внешний вид защитного покрытия; Отклонение от заданного угла сопряжения элементов; Внешний вид поверхности ограждений; Размеры швов сварных соединений; Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.402-2004 |
| Ворота металлические | СТБ 2442-2007 | Отбор образцов; Отклонения от номинальных размеров: плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; Внешний вид швов сварных соединений; Зазоры в местах соединений элементов; Толщина защитного слоя (неразрушающий метод); Адгезия защитного покрытия; Внешний вид; Комплектность; Маркировка; Упаковка. | СТБ 2442-2007 СТБ 1457-2004 СТБ 1133-98 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 9.916-2023 |