| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Устройство насыпей и обратных засыпок. Гидромеханизированные и дноуглубительные работы. | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 | Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений: - устройство армированных оснований; - устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; - устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; - устройство оснований из намывных грунтов | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 (до 01.03.2026) СТБ 2176-2025 (с 01.03.2026) |
|  |  | Устройство фундаментов: - устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита); - устройство свайных фундаментов; - устройство щелевых фундаментов; - устройство фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 (до 01.03.2026) СТБ 2176-2025 (с 01.03.2026) |
|  | ТКП 45-5.01-237-2011 | Подпорные стены и крепления котлованов | СП 1.03.14-2024 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». |  |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Монтаж конструкций транспортных галерей. Монтаж конструкций резервуаров. Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений связи и башен вытяжных труб. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Гуммировочные покрытия. Оклеечные покрытия. Металлизационные и комбинированные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий полов. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов. | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.10-2025 | Подготовительные работы. Сооружение земляного полотна. Устройство слоев оснований. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство слоев оснований. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. |  |
|  |  | Подготовка территории к озеленению. Посадочный материал. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. |  |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. |  |