| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; устройство насыпей и обратных засыпок | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта | СП 5.01.02-2023 ТКП 45- 5.01-268-2012 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство свайных фундаментов | СП 5.01.03-2023 СП 5.01.02-2023 | Фундаменты из готовых (сборных) свай; фундаменты из буронабивных свай; фундаменты из набивных свай; фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием; устройство ростверка | СП 1.03.14-2024 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство щелевых фундаментов | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство специальных видов фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 ТКП 45- 5.01-237-2011 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Устройство подпорных стен и наружных стен подвалов; устройство буроинъекционных анкеров и свай | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов | СП 1.03.09-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовка элементов конструкций к монтажу; укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий; монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Кровли из рулонных и мастичных материалов; кровли из мелкоштучных материалов; кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы; кровли из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных изделий; на основе монолитных утеплителей; устройство тепловой изоляции надземного этажа; устройство систем утепления крыш и перекрытий | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.916-2023 |
| Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с использованием материалов из пеностакла | ТКП 45-3.02-71-2007 | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с использованием материалов из пеностакла | ТКП 45-3.02-71-2007 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды проездов, тротуаров, пешеходных зон с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды проездов, тротуаров, пешеходных зон с покрытием из асфальтобетона и цементобетона | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий | СП 3.02.10-2025 | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |
| Монтаж инженерных сетей: линейно-кабельные сооружения электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; Колодцы кабельной канализации; Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах; Кабельные переходы через водные преграды; Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи; Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа; Оконечные кабельные и распределительные устройства; Пассивные оптические сети; Распределительные сети систем кабельного телевидения; Защита кабельных линий электросвязи; Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 ГОСТ 30331.15-2001 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: устройство сетей связи и диспетчеризации | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: кабельные линии | СП 4.04.06-2024 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: воздушные линии электропередачи | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж сетей электроснабжения: распределительные устройства и подстанции | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |