| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Отбор образцов. Отклонения линейных размеров изделий (в том числе размеров сечений профилей проката). Отклонение от прямолинейности. Отклонение от плоскостности. Отклонения формы и расположения поверхностей деталей от проектных. Отклонения размеров сечения швов сварных соединений. Внешний вид и качество сварных соединений. Качество подготовки поверхности под защитное покрытие. Отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия. Внешний вид и адгезия защитного покрытия. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1317-2002 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 СТБ ISO 2808-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 15140-78 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов. Внешний вид. Отклонения линейных размеров ограждений от номинальных. Отклонения формы от проектной. Отклонение от заданного угла сопряжения элементов. Качество сварных соединений. Размеры швов сварных соединений. Внешний вид сварных соединений. Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие. Внешний вид и толщина защитного покрытия. Комплектность. Упаковка. Маркировка. | СТБ 1381-2003 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 СТБ ISO 2808-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| Элементы металлические дымовых труб | СТБ 1547-2005 | Отбор образцов. Внешний вид изделий. Фактические отклонения размеров элементов труб от проектных. Внешний вид и качество швов сварных соединений и размеров их сечений. Ультразвуковой контроль швов сварных соединений. Шероховатость механически обработанных поверхностей. Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие. Внешний вид, толщина и адгезия защитного покрытия. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1547-2005 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 СТБ ISO 2808-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 9378-93 ГОСТ 15140-78 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий и сооружений | СТБ 1396-2003 | Отбор образцов. Внешний вид. Качество стали фланцев нижнего пояса ферм из гнутосварных профилей (сплошность). Фактические отклонения линейных размеров отправочных элементов и их деталей (в том числе размеров сечений проката) от номинальных. Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей форм от проектных. Внешний вид и качество швов сварных соединений и размеров их сечений. Шероховатость механически обработанных поверхностей. Качество подготовки поверхности ферм под защитное покрытие. Внешний вид, толщина и адгезия защитного покрытия. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1396-2003 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 СТБ ISO 2808-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 9378-93 ГОСТ 15140-78 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов. Внешний вид изделий. Фактические отклонения линейных размеров отправочных элементов и их деталей (в том числе размеров сечений проката) от номинальных. Геометрические параметры конструкций и предельные отклонения от них. Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения. Размеры отверстий под болтовые соединения. Внешний вид и качество сварных соединений (визуальный контроль). Ультразвуковой контроль швов сварных соединений. Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие. Внешний вид, толщина и адгезия защитного покрытия. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 СТБ ISO 2808-2023 ГОСТ 9.032-74 СТБ 1133-98 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 15140-78 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 СТБ 2174-2011 | Отбор образцов. Действительные отклонения линейных размеров изделий. Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения. Минимальное расстояние между привариваемыми арматурными стержнями. Отклонение от линейных размеров выпусков стержней. Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий. Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней. Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях. Отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней. Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий. Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях. Качество поверхности сварных соединений. Временное сопротивление стыковых, тавровых и нахлесточных соединений. Временное сопротивление по рабочей арматуре крестообразных соединений. Прочность крестообразных сварных соединений. Прочность на срез крестообразных и нахлесточных соединений, тавровых соединений на отрыв. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |