| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Производство штукатурных работ Производство облицовочных работ Производство малярных работ Производство обойных работ Производство стекольных работ | СП 1.03.07-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 СП 1.03.01-2019 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий Элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Подготовка основания или нижележащего слоя; Устройство грунтового основания; Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки; Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; Устройство гидроизоляции пола; Устройство тепло- и звукоизоляции; Устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых; Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе; Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; Устройство покрытий из плиточных материалов; Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СП 1.03.06-2023 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | ТКП 339-2022 СП 4.04.06-2024 | Электропроводки. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи Система кабельного телевидения Система домофонной связи Локальная сеть передачи данных Диспетчеризация инженерного оборудования Системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | СН 3.02.19-2025 ТКП 490-2013 | Монтаж систем видеонаблюдения | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |