| Геодезические работы (геодезическая разбивочная основа для строительства; производство геодезических работ при устройстве фундаментов подземной и при возведении надземной части зданий; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций; геодезические исполнительные съемки; геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий) | СН 1.03.02-2019 |  | СН 1.03.02-2019 СТБ 1923-2008 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений (устройство армированных оснований; устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; устройство насыпей и обратных засыпок) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-268-2012 |  | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |
| Устройство фундаментов (устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита); устройство подпорных стен и наружных стен подвалов) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (опалубочные, арматурные, бетонные работы) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций (укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж подкрановых балок, монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах, монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий, монтаж конструкций транспортерных галерей, монтаж конструкций резервуаров, монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений связи и башен вытяжных труб) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций (монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство кровель (устройство кровель из рулонных и мастичных материалов, мелкоштучных материалов, битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилце-ментных волнистых листов, листовой стали, меди, металлического профили-рованного настила и металлической черепицы, из светопрозрачных материалов) | СН 5.08.01-2019 |  | СП 1.03.05-2023 СН 5.08.01-2019 |
| Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные) | ТКП 45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия) | СП 1.03.03-2022 |  | СП 1.03.04-2022 |
| Отделочные работы (штукатурные, облицовочные) | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов (подготовка основания или нижележащего слоя; устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных, ксилолитовых; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий) | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.06-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 |  | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1377-2003 СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территории (асфальтобетонные покрытия при устройстве внутриквартальных проездов, пешеходных зон) | ТКП 45-3.02-70-2009 |  | СТБ 1349-2009 СТБ 1377-2003 |
| Благоустройство территории (строительство объектов озеленения) | ТКП 45-3.02-69-2007 |  | СТБ 2058-2010 |
| Устройство автомобильных дорог, улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов, аэродромов (сооружение земляного полотна; устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими; устройство асфальтобетонных, цементобетонных оснований и покрытий; устройство поверхностной обработки) | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СН 3.03.06-2022 СП 3.03.03-2020 СНБ 3.03.03-97 |  | ТКП 059.1-2020 ТКП 234-2009 (справочное использование) СТБ 1566-2005 (шероховатость) |
| Установка элементов обустройства дороги (дорожные знаки, дорожные ограждения, сигнальные столбики) | ТКП 059.1-2020 СН 3.03.06-2022 |  | ТКП 059.1-2020 ТКП 234-2009 (справочное использование) |
| Нанесение дорожной разметки | ТКП 059.1-2020 СН 3.03.06-2022 ТКП 452-2018 |  | ТКП 059.1-2020 ТКП 234-2009 (справочное использование) СТБ 1231-2012 |
| Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зда-ний и сооружений | СТБ 1549-2005 | Водонепроницаемость фальцевых соединений. Предельные отклонения от геометрических параметров. Внешний вид и цвет изделий. Комплектность. Марки-ровка. Упаковка | СТБ 1549-2005 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 | Диаметр арматуры. Класс арматуры. Геометрические параметры изделий и арматурных сварных соединений. Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделий. Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней. Отклонение от соосности | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Ограждения лестниц | СТБ 1381-2003 | Геометрические параметры. Подготовка поверхности под антикоррозионное покрытие. Толщина защитных покрытий. Комплектность. Маркировка. Упаковка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-80 ГОСТ 9.916-2023 |
| Профили металлические холодногну-тые для кровель и комплектующие изделия к ним | СТБ 1382-2003 | Предельные отклонения от геометрических параметров. Косина резов. Требования к внешнему виду. Комплектность. Маркировка. Упаковка | СТБ 1382-2003 |
| Конструкции бетонные и железобе-тонные фундаментов | СТБ 1076-97 | Точность геометрических параметров. Внешний вид и качество бетонной поверхности. Ширина раскрытия трещин. Маркировка | СТБ 1076-97 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 13015.0-83 |
| Перемычки железобетонные | СТБ 1319-2002 | Точность геометрических параметров. Внешний вид. Категория бетонной поверхности. Ширина раскрытия трещин. Маркировка | СТБ 1319-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Грунты | СТБ 943-2007 СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-66-2007 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.01-2019 ТКП 45-5.01-107-2008 ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 059.1-2020 ТНПА, ПСД и другие применимые требования | Отбор проб Коэффициент уплотнения (метод замещения балонным плотномером) Влажность Плотность Максимальная плотность Пористость Коэффициент уплотне-ния (метод динамиче-ского зондирования) | СТБ 1698-2009 ГОСТ 8269.0-97 СТБ 2318-2013 ГОСТ 23735-2014 СП 1.03.14-2024 СТБ 1349-2009 СТБ 1685-2006 СП 1.03.06-2023 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкций и элементов конструкций. Качество очистки и обезжиривания поверхности. Внешний вид покрытия. Толщина покрытия. Адгезия. Качество сварных соединений. Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 СТБ 1133-98 |