| Блоки дверные стальные | СТБ 2433-2015 | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешний вид; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 2433-2015 |
|  |  | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Толщина защитно-декоративных покрытий стальных элементов; Толщина защитного слоя для деталей креплений и примыканий из стали. | ГОСТ 9.302-88 |
| Двери дымонепроницаемые стальные | СТБ 1647-2006 | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; | СТБ 1647-2006 СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид; оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам; наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей; наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1647-2006 СТБ 2433-2015 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Толщина защитно-декоративных покрытий стальных элементов; Толщина защитного слоя для деталей креплений и примыканий из стали. | ГОСТ 9.302-88 |
| Ворота стальные распашные с ручным управлением | СТБ 2442-2007 | Геометрические параметры ворот, отклонение от перпендикулярности сторон; Отклонения по высоте, ширине и диагонали элементов ворот; | СТБ 2442-2007 СТБ 1457-2004 |
|  |  | Контроль внешнего вида; Комплектность; Маркировка. | СТБ 2442-2007 |
| Двери, ворота и люки противопожарные стальные | СТБ 1394-2003 | Отклонение от номинальных размеров дверей, ворот, люков и их сборочных единиц; отклонение от плоскостности и прямолинейности дверей, ворот, люков и их сборочных единиц; отклонение от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных деталей; зазоры в местах соединений элементов; отклонение от номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий; оснащенность дверей ворот и люков запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания; наличие в вертикальных стойках коробки отверстий для крепежных дюбелей; наличие наличника и соответствие способа его крепления указанному в рабочих чертежах; наличие термоуплотнительной ленты по периметру коробок; наличие уплотняющих прокладок по периметру притвора полотна; количество петель и соответствие способа их крепления, указанным в рабочих чертежах; соответствие способа врезки и крепления запирающих устройств и устройств самозакрывания указанным в рабочих чертежах; наличие замазки, эластичной мастики или профильной прокладки по периметру стеклопакета в частично остекленных дверях; показатели внешнего вида; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1394-2003 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей, ворот и люков. | СТБ 1133-98 |
|  |  | Адгезия лакокрасочных покрытий | ГОСТ 15140-78 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |