| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение. | СП 4.01.08-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.08-2024 | Отопление. | СП 4.02.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СП 4.02.07-2024 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 (до 05.02.2026) СП 4.02.11.2025 (с 05.02.2026) | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 (до 05.02.2026) СП 4.02.11.2025 (с 05.02.2026) |