| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Укрупнительная сборка конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкции (отправочного элемента), влияющие на собираемость; качество сварных соединений; качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; комплектность; упаковка; маркировка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия. | ГОСТ 9.032-74 |
|  |  | Толщина антикоррозионного покрытия. | ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Адгезия покрытия (метод решетчатых надрезов) | ГОСТ 15140-78 |