| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | геодезическая разбивочная основа для строительства; производство геодезических работ при устройстве фундаментов подземной и при возведении надземной части зданий; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций; геодезические исполнительные съемки; геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий | СН 1.03.02-2019 СТБ 1923-2008 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СП 5.01.08-2026 | устройство армированных оснований; устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; устройство оснований из намывных грунтов; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; устройство насыпей и обратных засыпок; гидромеханизированные и дноуглубительные работы | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2025 СТБ 1377-2003 |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СП 5.01.06-2025 ТКП 45-5.01-237-2011 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита); устройство свайных фундаментов: устройство фундаментов из свай заводского изготовления вибропогружением, забивкой и вдавливанием свай, устройство фундаментов из буронабивных свай, устройство фундаментов из свай, изготавливаемых по технологии CFA (непрерывный полый шнек), устройство фундаментов из набивных свай с уплотненным основанием, устройство фундаментов из буроинъекционных анкеров и свай, устройство щелевых фундаментов; устройство подпорных стен и наружных стен подвалов; устройство свайных и траншейных стен | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2025 СТБ 1377-2003 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | монтаж блоков фундаментов и стен под-земной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; мон-таж панелей стен; монтаж вентиляцион-ных блоков, объемных блоков шахт лиф-тов, санитарно-технических кабин, лест-ничных маршей и площадок; замоноли-чивание стыков и швов | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж подкрановых балок, монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соеди-нений конструкций на болтах без контро-лируемого натяжения, сборка и закрепле-ние монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контроли-руемым натяжением, сборка и закрепле-ние монтажных соединений на высоко-прочных дюбелях и самонарезающих винтах, монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий, монтаж конструкций транспортерных галерей, монтаж конструкций резервуа-ров, монтаж конструкций антенно-мачто-вых сооружений связи и башен вытяж-ных труб | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегоро-док; монтаж стен из металлических пане-лей с утеплителем и полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | устройство кровель из рулонных и мас-тичных материалов, мелкоштучных ма-териалов, битумно-полимерных волнис-тых кровельных и хризотилцементных волнистых листов, листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы, из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 СН 5.08.01-2019 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | системы утепления легкие штукатур-ные; тяжелые штукатурные; вентилиру-емые; на основе комплексных теплоизо-ляционных материалов; на основе моно-литных утеплителей; устройство утепле-ния цоколей; крыши и перекрытия | СП 1.03.04-2022 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 СП 4.02.04-2023 |  | СП 4.02.09-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | водоснабжение | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 | канализация | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 | отопление | СП 4.02.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 | вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 4.02.07-2024 СТБ 1133-98 |
|  | СП 1.03.02-2020 | газоснабжение | СТБ 2020-2009 (до 25.04.2026) СТБ 2039-2010 (до 25.04.2026) CТБ 2069-2010 (до 25.04.2026) СП 4.03.03-2026 (с 25.04.2026) СТБ 1133-98 |
|  | СП 1.03.02-2020 | тепловые пункты и котельные | СП 4.02.11-2025 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 | водоснабжение и канализация | СП 4.01.07-2024 |
|  | СП 4.02.01-2020 | тепловые сети | СП 4.02.10-2025 |
| Монтаж наружных газопроводов | СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 |  | CТБ 2069-2010 (до 25.04.2026) СП 4.03.02-2026 (с 25.04.2026) |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | подготовка основания или нижележаще-го слоя; устройство грунтового основа-ния; устройство бетонного подстилаю-щего слоя и стяжки; устройство подсти-лающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство гидроизоляции; уст-ройство тепло- и звукоизоляции; устрой-ство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных, ксилолитовых; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; уст-ройство покрытий из синтетических ру-лонных материалов и изделий на их ос-нове; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство сплошных (бес-шовных) и самонивелирующихся бетон-ных и цементных покрытий; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебе-ночного и глинобитного покрытий | СП 1.03.06-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 |  | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Устройство мостов и труб | СП 3.03.02-2021 | (геодезические работы; бетонные рабо-ты; бетонирование монолитных конст-рукций; устройство свай, свай-оболочек; фундаменты мелкого заложения; монтаж стоечных опор; монтаж пролетных стро-ений; устройство монтажных соедине-ний; устройство стальных и сталежелезо-бетонных мостов, устройство деревян-ных мостов; засыпка водопропускных труб и устоев мостов; укрепительные работы) | СТБ 2158-2011 ТКП 234-2009 (справочное использование) |
| Монтаж мостовых стальных конструкций | СП 3.03.02-2021 | (подготовка элементов конструкций к монтажу; укрупнительная сборка конструкций; сварные монтажные соединения; фрикционные монтажные соединения; предварительное напряжение элементов конструкций на монтажной площадке; монтаж кон-струкций; продольная надвижка и поперечная перекатка пролетных строений; регулирование усилий в конструкциях и контроль высотного положения конструкций при регулирова-нии усилий) | СТБ 2108-2010 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 |  | ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкций и элементов конструкций. Качество очистки и обезжиривания, внешний вид покрытия, толщина покрытия, адгезия покрытия. Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Геометрические параметры. Качество подготовки поверхности, толщина покрытия. Шероховатость торцевой поверхности. Комплектность. Маркировка | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9378-93 СТБ 1396-2003 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Геометрические параметры. Подготовка поверхности под антикоррозионное покрытие. Толщина защитных покрытий. Комплектность. Маркировка. Упаковка | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-80 ГОСТ 9.916-2023 |
| Конструкции стальные мостовые | СТБ 2056-2010 | Геометрические параметры отправочной марки, конструкции. Качество отверстий под болтовые и фрикционные соедине-ния. Качество кромок. Качество сварных соединений и размеры их сечений. Внешний вид покрытия. Толщина защитного покрытия. Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 2056-2010 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 14782-86 СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 31993-2024 |