| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей; геодезические исполнительные съемки | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; устройство насыпей и обратных засыпок | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта | СП 5.01.02-2023 ТКП 45- 5.01-268-2012 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовка элементов конструкций к монтажу; укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий; монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 СП 1.03.08-2023 |

| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов | СП 1.03.09-2023 СП 1.03.08-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы; кровли из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями | СТБ 1846-2008 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.916-2023 |
| Устройство полов Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя; подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; тепло- и звукоизоляции, гравийного, шлакового, глинобитного, щебеночного покрытий | СП 1.03.06-2023 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 2176-2011 (п. 6.3) СТБ 1377-2003 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды проездов, тротуаров, пешеходных зон с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 2176-2011 (п. 6.3) СТБ 1377-2003 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды проездов, тротуаров, пешеходных зон с покрытием из асфальтобетона и цементобетона | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 2176-2011 (п. 6.3) СТБ 1377-2003 |
| Благоустройство территорий. Ограды | СП 3.02.10-2025 | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. | СП 1.03.17-2025 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | СП 4.01.06-2024 |  | СП 4.01.07-2024 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: монтаж тепловых сетей | СП 4.02.01-2020 |  | СТБ 2116-2010 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов, монтаж специальных трубопроводов: высокого давления, из стеклянных труб, из пластмассовых труб, из цветных металлов, из стальных труб, вакуумных и холодильных установок, кислородопроводов, смазочных, гидравлических и пневмосистем промышленного назначения | ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

| Устройство автомобильных дорог | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 | Сооружение земляного полотна; дополнительные слои оснований; щебеночные, гравийные, шлаковые основания и покрытия; основания и покрытия из грунтов и каменных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами; основания и покрытия из щебня, щебеночных и гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами; асфальтобетонные покрытия и основания; цементобетонные покрытия и основания; обустройство дороги | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 2176-2011 (п. 6.3) СТБ 1377-2003 |
| Устройство улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов; поперечный профиль; план и продольный профиль; тротуары, пешеходные улицы и дорожки; велосипедные дорожки; остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств; автомобильные стоянки и парковки; пересечения и примыкания; водоотводные системы и устройства | СН 3.03.06-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |