| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; устройство насыпей и обратных засыпок; гидромеханизированные и дноуглубительные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений | СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-268-2012 | Устройство армированных оснований | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 | Устройство искусственных оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство оснований из намывных грунтов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство свайных фундаментов: фундаменты из (готовых) сборных свай, фундаменты из буронабивных свай, фундаменты из набивных свай, фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием; устройство ростверка; устройство буроинъекционных анкеров и свай | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство щелевых фундаментов | СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-39-2006 СП 1.03.14-2024 |
| Подпорные стены и крепления котлованов | СП 5.01.02-2023 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншеи под стены в грунте, сборные подпорные стены и наружные стены подвалов, монолитные подпорные стены и наружные стены подвалов, траншейные стены методом «стена в грунте» | СП 1.03.14-2024 |
| Защита подземных сооружений от грунтовых вод | ТКП 45-5.01-255-2012 | Устройство окрасочной (лакокрасочной, мастичной), литой, оклеечной, штукатурной, из металлических листов и полимерных листовых материалов, пропиточной, инъекционной, засыпной (гидрофобной и глиняной) гидроизоляции; устройство дренажей и дренажных систем | СП 1.03.14-2024 СТБ 2259-2012 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; ригелей, балок, ферм, плит; панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | - | СП 4.02.09-2024 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов; кровель из мелкоштучных материалов; кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей; встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий; элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды пешеходных путей, тротуаров и зон с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды проездов, тротуаров с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий | СП 3.02.10-2025 | Подготовка территории к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Ограды | СП 3.02.10-2025 | Устройство постоянных оград; Устройство временных оград. | СП 1.03.17-2025 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых; устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов, щебенчатого и глинобитного покрытий пола | СП 1.03.06-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Водоснабжение и канализация | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Отопление | СП 4.02.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Тепловые пункты и котельные | СП 4.02.11-2025 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 4.02.07-2024 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 | Водоснабжение и канализация | СП 4.01.07-2024 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.02.01-2020 | Тепловые сети | СП 4.02.10-2025 |
| Монтаж внутренних систем электроснабжения зданий и сооружений | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Электромонтажные работы, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Кабельные линии, воздушные линии электропередачи, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |