| Геодезические работы (геодезическая разбивочная основа для строительства, производство геодезических работ при устройстве фундаментов подземной и при возведении надземной части зданий, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий, геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций, геодезические исполнительные съемки, геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий) | СН 1.03.02-2019 |  | СН 1.03.02-2019 СТБ 1923-2008 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы (водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки, гидромеханизированные и дноуглубительные работы) | СП 5.01.02-2023 |  | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СП 1.03.09-2023 |
| Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта | СП 5.01.02-2023 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-268-2012 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 СП 5.01.02-2023 |
| Устройство свайных фундаментов (фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай) | СП 5.01.03-2023 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 |
| Устройство специальных видов фундаментов зданий и сооружений (траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте»; опускные колодцы, буроинъекционные анкеры) | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 СП 5.01.03-2023 |  | СТБ 2176-2011 СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.4-2009 СТБ 1164.5-2010 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (опалубочные, арматурные, бетонные работы) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.09-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Монтаж стальных конструкций (Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Монтаж конструкций транспортерных галерей. Монтаж конструкций резервуаров. Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений связи и башен вытяжных труб) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций (монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 2087-2010 |
| Устройство кровель (устройство кровель из рулонных и мастичных материалов, мелкоштучных материалов, битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилце-ментных волнистых листов, листовой стали, меди, металлического профили-рованного настила и металлической черепицы | СН 5.08.01-2019 |  | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные) | ТКП 45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.302-88 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия) | СП 1.03.03-2022 |  | СП 1.03.04-2022 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 |  | СТБ 2241-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 |  | СТБ 2001-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: канализация | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 |  | СТБ 2017-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: отопление | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2021-2009 СТБ 1133-98 |
| Соответствие систем вентиляции проектным режимам работы | СП 1.03.02-2020 | Работоспособность вентиляционного оборудования. Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов. Отклонение от проектного расхода воздуха. Скорость движения воздуха, его влажность и температура в рабочей зоне. Температура воздуха до и после воздухоподогревателя. Перепад давления воздуха на фильтре. Работоспособность системы вентиляции с естественным побуждением | ГОСТ 12.3.018 СТБ 2021-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: газоснабжение | СНиП 3.05.02-88 СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 CТБ 2069-2010 СТБ 1133-98 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: тепловые пункты и котельные | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 1999-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2022 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочное использование) |  | СНиП 3.05.07-85 (справочное использование) |
| Устройство сетей и систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: монтаж тепловых сетей | СП 4.02.01-2020 |  | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 |  | СТБ 2072-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: газоснабжение | СНиП 3.05.02-88 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 |  | CТБ 2069-2010 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: кабельные линии электропередачи | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: воздушные линии электропередач | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж сетей электроснабжения: распределительные устройства и подстанции | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Отделочные работы штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов (подготовка основания или нижележащего слоя; устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; уст-ройство гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных, ксилолитовых; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.06-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1377-2003 СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территории (асфальтобетонные покрытия при устройстве внутриквартальных проездов, пешеходных зон) | ТКП 45-3.02-70-2009 |  | СТБ 1349-2009 СТБ 1377-2003 |
| Благоустройство территории (строительство объектов озеленения) | ТКП 45-3.02-69-2007 |  | СТБ 2058-2010 |
| Устройство автомобильных дорог, улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов, аэродромов (сооружение земляного полотна; устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими; устройство асфальтобетонных, цементобетонных оснований и покрытий; устройство поверхностной обработки) | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СН 3.03.06-2022 |  | ТКП 059.1-2020 ТКП 234-2009 (справочное использование) СТБ 1566-2005 (шероховатость) |
| Устройство мостов и труб (геодезические работы; устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ); арматурные работы; бетонные работы; бетонирование монолитных конструкций; устройство свай, свай-оболочек; устройство буровых свай (столбов); фундаменты мелкого заложения; устройство опускных колодцев; устройство железобетонных труб; монтаж стоечных опор; монтаж опор-стенок; облицовка опор; монтаж пролетных строений; навесная сборка пролетных строений; сборка пролетных строений на перемещаемых подмостях; продольная надвижка и поперечная перекатка; железобетонных пролетных строений; перевозка и установка пролетных строений на плаву; устройство монтажных соединений; инъецирование и заполнение каналов; опалубочные работы; установка опорных частей пролетных строений; устройство деревянных мостов; засыпка водопропускных труб и устоев мостов; укрепительные работы; устройство мостового полотна) | СП 3.03.02-2021 |  | СТБ 2158-2011 ТКП 234-2009 (справочное использование) |
| Устройство гидроизоляции мостов и труб | ТКП 201-2016 |  | ТКП 201-2016 |
| Устройство деформационных швов мостовых сооружений | ТКП 318-2018 |  | ТКП 318-2018 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 |  | ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж мостовых стальных конструкций (подготовка элементов конструкций к монтажу; укрупнительная сборка конструкций; сварные монтажные соединения; фрикционные монтажные соединения; предварительное напряжение элементов конструкций на монтажной площадке; монтаж конструкций; продольная надвижка и поперечная перекатка пролетных строений; регулирование усилий в конструкциях и контроль высотного положения конструкций при регулировании усилий) | СП 3.03.02-2021 |  | СТБ 2108-2010 |
| Заготовка трубная для монтажа санитарно-технических систем | ТУ BY 100035576.109-2023 | Отбор образцов. Геометрические размеры. Отклонение от перпендикулярности торцов труб и фланцев. Правильность сборки резьбовых и фланцевых соединений Качество сварных соеди-нений. Плотность сварных соединений. Герметичность резьбовых и фланцевых соединений. Качество покрытия. Комплектность. Маркировка. Упаковка | ТУ BY 100035576.109-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
| Узлы и детали из стальных труб для монтажа внутренних систем газоснабжения | ТУ BY 100035576.118-2020 | Отбор образцов. Линейные размеры узлов и де-талей, диаметр, овальность, длина резьбы узлов, деталей, применяемых материалов. Соответствие узлов и деталей ТНПА. Качество материалов и комплектующих изделий. Внешний вид изделий и деталей Перпендикулярность торцов и фланцев. Качество резьбы. Качество сварки. Прочность соединений. Плотность соединений. Комплектность. Маркировка Упаковка | ТУ BY 100035576.118-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Воздуховоды металлические вентиляционные | СТБ 1915-2020 | Отбор образцов. Геометрические пара метры. Отклонение от перпендикулярности торцов прямых участков. Качество сварных и фальцевых швов. Подготовка поверхности воздуховодов под антикоррозионное покрытие. Качество защитных покрытий. Внешний вид. Комплектность. Маркировка | СТБ 1920-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 |
| Теплообменники пластинчатые | ТУ BY 190675520.001-2008 | Отбор образцов. Контроль материалов основных деталей толщин пластин. Соответствие требованиям конструкторской документации в процессе изготовления. Диаметр условного прохода присоединительных фланцев. Габаритные размеры. Качество сборки резьбовых соединений Качество сварных швов Проверка резьбовых соединений. Герметичность теплообменника. Контроль уплотнения пластин. Качество покрытия Комплектность. Маркировка. Упаковка | ТУ BY 190675520.001-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параме-тры конструкций и эле-ментов конструкций. Ка-чество очистки и обез-жиривания, внешний вид покрытия, толщина по-крытия. Адгезия. Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 |
| Радиаторы трубчатые | ГОСТ 31311-2022 | Геометрические параметры приборов. Трубные резьбы отопительных приборов. Применяемые материалы. Качество защитного покрытия, внешний вид, прочность и герметичность приборов. Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 31311-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.032-74 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 | Диаметр, класс и марка арматурной стали. Геометрические параметры. Отклонение от формы. Состояние кромок плоских элементов. Осадка стержней в кресто-образных соединениях. Внешний вид. Толщина антикоррозионного покрытия. Прочность сварных соединений и закладных деталей | ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |
| Стеклопакеты клееные | ГОСТ 24866-2014 | Геометрические параметры. Внешний вид. Контроль герметизирующих слоев. Герметичность. Оптические искажения. Адгезионная способность герметика первого (внутреннего) герметизирующего слоя. Адгезионная способность герметика второго герметизирующего слоя. Эффективность влагопоглотителя. Контроль точки росы. Маркировка. Упаковка | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32557-2013 ГОСТ 33003-2014 ГОСТ 32998.6-2014 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | ГОСТ 13015.0-ГОСТ 13015.4 СТБ 775-2002 СТБ 1071-2007 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 СТБ 1097-2012 СТБ 1109-98 СТБ 1167-99 СТБ 1169-99 СТБ 1185-99 СТБ 1237-2000 СТБ 1248-2000 СТБ 1258-2001 СТБ 1319-2002 СТБ 1329-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1513-2004 СТБ 2172-2011 СТБ 2173-2011 ТУ BY 500013575.023- 2022 | Геометрические параметры. Наличие антикоррозионных покрытий. Наличие закладных и комплектующих изделий, монтажных петель. Толщина защитного слоя бетона. Ширина раскрытия трещин. Категория бетонных поверхностей. Класс бетона по прочности на сжатие и растяжение при изгибе. Плотность. Марка бетона по морозостойкости. Марка бетона по водонепроницаемости. Водопоглащение. Истираемость. Объем межзерновых пустот (показатель пористости). Влажность. Внешний вид. Маркировка | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 13087-2018 СТБ 1545-2005 ГОСТ 12730.2-2020 |
| Пиломатериалы | СТБ 1713-2007 | Пороки и дефекты обработки древесины. Размеры пиломатериалов. Шероховатость поверхности. Упаковка и маркировка | СТБ 1713-2007 ГОСТ 2140-81 СТБ 2427-2015 СТБ ЕN 1309.1-2010 ГОСТ 15612-2013 |
| Блоки оконные и дверные балконные | СТБ 939-2013 | Пороки и дефекты обработки. Влажность древесины. Шероховатость поверхности. Геометрические параметры. Внешний вид и качество отделки. Функционирование оконных и дверных приборов. Прочность клеевого соединения на скалывание древесины вдоль волокон. Прочность на изгиб зубчатых клеевых соединений. Прочность угловых соединений. Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий. Водостойкость клеевых соединений. Комплектность, маркировка, упаковка. | СТБ 939-2013 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 17005-82 |
| Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | СТБ 1074-2009 | Пороки и дефекты обработки древесины. Влажность древесины. Шероховатость древесины. Геометрические параметры. Цвет отделочного покрытия. Качество лакокрасочного покрытия. Качество антисептирования поверхности. Водостойкость клеевых соединений. Прочность клеевых соединений на скалывание древесины вдоль волокон. Прочность на изгиб зубчатых клеевых соединений. Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий. Маркировка и упаковка | СТБ 1074-2009 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 15140-78 |
| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей). Геометрические параметры. Перепад лицевых поверхностей профиля относительно друг друга. Внешний вид и качество поверхности. Прочность сварных угловых соединений. Прочность сцепления пленки с профилем. Комплектность, маркировка и упаковка | СТБ 1108-2017 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1264-2001 |
| Ограждения лестниц металлические | СТБ 1381-2003 | Геометрические параметры. Отклонение от заданных углов сопряжений элементов. Качество сварных соединений. Наличие антикоррозионного покрытия и его внешний вид. Качество подготовки поверхности. Качество грунтовки и окраски. Маркировка, упаковка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.302-88 |
| Профили стальные для кровли «ЭЛИТ» и комплектующие изделия к ним | СТБ 1382-2003 | Предельные отклонения от геометрических параметров. Серповидность профилей. Косина резов профилей и комплектующих изделий. Внешний вид. Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1382-2003 |
| Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | СТБ 1437-2004 | Номинальные размеры, правильность геометрической формы. Влажность. Плотность. Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации. Предел прочности при изгибе. Время самостоятельного горения. Водопоглощение. Внешний вид, маркировка, упаковка | СТБ 1437-2004 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 20869-2017 |
| Витрины и витражи металлические | СТБ 1609-2020 | Соответствие конструкции, вид светопрозрачных заполнителей, детали креплений. Геометрические параметры. Внешний вид и качество поверхности. Маркировка, упаковка. Комплектность | СТБ 1609-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы остекления балконов и лоджий | СТБ 1912-2008 | Геометрические параметры. Внешний вид. Прочность клеевых соединений элементов остекления из древесины. Прочность сварных угловых соединений. Прочность сцепления пленки с профилем. Маркировка, упаковка, комплектность | СТБ 1912-2008 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 939-2013 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 СТБ 1264-2001 |
| Детали и изделия деревянные для малоэтажных зданий | СТБ 1979-2009 | Порода древесины, дефекты обработки. Геометрические параметры. Внешний вид защитных и/или декоративных покрытий. Качество биозащитной обработки древесины. Пароизоляция (гидроизоляция) панелей. Соединения заготовок, деталей и способы их крепления. Шероховатость поверхности. Влажность древесины. Прочность клеевых соединений на скалывание древесины вдоль волокон. Прочность на изгиб зубчатых клеевых соединений. Водостойкость клеевых соединений. Комплектность, Маркировка. Упаковка | СТБ 1979-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 20022.6-93 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 17005-82 |
| Блоки дверные. Двери дымонепроницаемые | СТБ 2433-2015 СТБ 1647-2006 | Геометрические параметры. Наличие и высота провесов. Внешний вид, цвет отделочного покрытия. Влажность древесины. Пороки и дефекты обработки древесины. Качество обработки поверхности. Шероховатость поверхности. Наличие запирающих устройств. Наличие устройств для самозакрывания. Наличие эластичных уплотнительных прокладок. Наличие наличника. Прочность клеевых соединений на скалывание древесины вдоль волокон. Прочность на изгиб зубчатых клеевых соединений. Прочность угловых соединений. Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий. Прочность клеевого соединения листовой облицовки с каркасом. Прочность угловых сварных соединений. Прочность угловых соединений из алюминиевых сплавов. Прочность сцепления пленки с профилем. Маркировка, упаковка, комплектность | СТБ 2433-2015 СТБ 1647-2006 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 СТБ 939-2013 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 25885-83 СТБ 1264-2001 |
| Гравий и щебень из гравия из плотных горных пород для строительства | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб. Зерновой состав. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания. Влажность. Содержание глины в комках. Содержание зерен слабых пород. Содержание в гравии зерен пластинчатой и игловатой формы. Дробимость. Наличие органических примесей в гравии. Насыпная плотность. Морозостойкость. | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8269.0-97 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб. Зерновой состав и модуль крупности. Содержание глины в комках. Влажность. Содержание пылевид-ных и глинистых частиц. Наличие засоряющих примесей. Наличие органических примесей. Насыпная плотность | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8735-88 |
| Смеси песчано-гравийные для строительных работ | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб. Содержание глины в комках. Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц. Зерновой состав. Модуль крупности песка. Марка по дробимости гравия в составе смеси. Насыпная плотность | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб. Удобоукладываемость. Средняя плотность. Объем вовлеченного воздуха. Температура бетонной смеси. Сохраняемость бетонной смеси. Расслаиваемость бетонной смеси.. | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 |
| Кирпич и камни керамические | СТБ 1160-99 | Отбор образцов. Внешний вид. Линейные размеры и правильность форм. Предел прочности при сжатии. Морозостойкость. Водопоглощение. Наличие известковых включений | СТБ 1160-99 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 |
| Бетоны легкие | СТБ 1187-2020 | Отбор образцов. Прочность на сжатие. Средняя плотность. Морозостойкость. Водонепроницаемость. Пористость | СТБ 1187-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 СТБ 2264-2012 СТБ EN 206-2016 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.4-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб (образцов). Прочность на сжатие. Подвижность. Сохраняемость подвижности. Плотность растворной смеси. Морозостойкость. Расслаиваемость. Водоудерживающая способность. Водонепроницаемость | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-2018 |
| Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 | Отбор проб и изготовление образцов. Прочность на сжатие. Средняя плотность. Прочность на растяжение при изгибе. Морозостойкость. Водонепроницаемость. Водопоглощение. Истираемость. Прочность неразрушающим методом контроля. Пористость | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1152-99 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.4-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 13087-2018 СТБ 2264-2012 СТБ ЕN 206-2016 ГОСТ 22690-2015 |
| Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог | СТБ 2318-2013 | Отбор образцов. Содержание пылевидных и глинистых частиц. Содержание глины в комках. Содержание дробленных зерен в щебне из гравия. Зерновой состав. Содержание зерен пластинчатой и (лещадной) игловатой формы. Марка гравия по дробимости. Насыпная плотность | СТБ 2318-2013 ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8269.0-97 |
| Двухкомпонентная герметизирующая мастика | ТУ ЛГ 510300002-26-04 | Отбор проб. Время отверждения. Сопротивление текучести | ТУ ЛГ 510300002-26-04 |
| Портландцемент и шлакопордлантцемент | ГОСТ 30515-2013 | Отбор проб. Нормальная густота. Сроки схватывания. Равномерность изменения объема. Класс прочности цемента | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001 |
| Стекло листовое | ГОСТ 111-2014 | Показатели внешнего вида. Линейные размеры (толщина и разнотолщинность, длина (высота) и ширина, разности длин диагоналей) | ГОСТ 111-2014 ГОСТ 32557-2013 |
| Кирпич и камни силикатные | ГОСТ 379-2015 | Отбор образцов. Внешний вид. Параметры и размеры. Предел прочности при сжатии | ГОСТ 379-2015 ГОСТ 8462-85 |
| Сталь для армирования железобетонных конструкций | ГОСТ 5781-82 | Относительное удлинение. Предел текучести. Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7564-97 СТБ 1341-2009 ГОСТ 12004-81 |
| Эмаль ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 | Отбор проб. Условная вязкость. Укрывистость высушенного покрытия | ГОСТ 6465-76 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 8784-75 |
| Обои | ГОСТ 6810-2002 | Отбор образцов. Внешний вид. Линейные размеры. | ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 32546-2013 |
| Щебень из плотных горных пород для строительства | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 22856-89 | Отбор проб. Зерновой состав. Дробимость. Содержание пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания. Насыпная плотность. Содержание зерен слабых пород. Содержание в щебне зерен пластинчатой и игловатой формы. Влажность | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 22856-89 ГОСТ 8269.0-97 |
| Гравий, щебень и песок искусственные пористые | СТБ 1217-2000 | Отбор проб. Насыпная плотность. Влажность. Зерновой состав. Определение прочности заполнителя сдавливанием в цилиндре. Коэффициент формы зерен гравия. Содержание в гравии расколотых зерен | СТБ 1217-2000 ГОСТ 9758-2012 |
| Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки | ГОСТ 9466-75 | Отбор образцов. Внешний вид. Влажность. Определение прочности покрытия при свободном падении. Основные размеры электродов, разность толщины покрытия | ГОСТ 9466-75 |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове | ГОСТ 18108-2016 | Отбор образцов. Показатели внешнего вида. Номинальные размеры: общая толщина. Изменение линейных размеров | ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 11529-2016 |
| Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-2020 | Отбор образцов. Условная вязкость. Время высыхания | ГОСТ 25129-2020 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 8420-2022 ГОСТ 19007-73 |
| Плитки керамические | ГОСТ 13996-2019 | Отбор образцов. Показатели внешнего вида. Линейные размеры | ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 27180-2019 |
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | СТБ 1107-2022 | Отбор образцов. Показатели внешнего вида. Толщина материала. Определение массы 1м² | СТБ 1107-2022 ГОСТ 2678-94 |
| Добавки для бетонов | СТБ 1112-98 | Отбор проб. Внешний вид. Массовая доля сухого вещества. Плотность. Водородный показатель. Эффективность добавки | СТБ 1112-98 СТБ ЕN 934-6-2014 ГОСТ 30459-96 СТБ ЕN 408-8-2018 ГОСТ 18995.1-73 |
| Материалы лакокрасочные фасадные | СТБ 1197-2008 | Отбор проб. Укрывистость. Время высыхания (до 3 степени) | СТБ 1197-2008 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 8784-75 ГОСТ 19007-73 |
| Композиции защитно-отделочные (шпатлевки) | СТБ 1263-2001 | Отбор проб. Удобонаносимость. Внешний вид после высыхания. Усадка покрытия в слое | СТБ 1263-2001 ГОСТ 5208-86 ГОСТ 10277-90 |
| Двери, ворота и люки противопожарные | СТБ 1394-2003 СТБ 2433-2015 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия | СТБ 2433-2015 ГОСТ 15140-78 |
| Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты | СТБ 1995-2009 | Отбор образцов. Плотность | СТБ 1995-2009 СТБ ЕN 1602-2016 |
| Стекло узорчатое | СТБ 2419-2015 | Внешний вид (визуальные дефекты, дефекты узора). Линейные размеры | СТБ 2419-2015 |
| Трубы из полиэтилена для газопровода | СТБ ГОСТ Р 50838-97 | Отбор образцов. Внешний вид. Основные размеры: средний наружный диаметр, толщина стенки | СТБ ГОСТ Р 50838-97 |