| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 |  | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 ГОСТ 21718-84 |
| --- | --- | --- | --- |
| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного и алюминиевого профиля | СТБ 1108-2017 СТБ 939-2013 | Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям рабочих чертежей. Отклонение от геометрических параметров коробок, полотен дверей и створок. Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен дверей и створок относительно друг друга. Требования эстетики. Соответствие внешнего вида изделия образцу-эталону по цвету и качеству лицевой поверхности. Комплектность. Маркировка изделий. Упаковка изделий | СТБ 1108-2017 СТБ 939-2013 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки дверные | СТБ 2433-2015 | Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высоту провесов. Внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооружен-ным глазом). Комплектность. Маркировка. Упаковка | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы остекления балконов и лоджий | СТБ 1912-2008 | Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности изделий, величина провесов. Внешний вид изделия Комплектность. Маркировка. Упаковка. Отбор единиц продукции для испытаний | СТБ 1912-2008 СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы зенитных, аэрационных и светоаэрационных фонарей из алюминиевых сплавов | СТБ 1967-2009 | Контроль размеров сечений швов сварных соединений. Контроль геометрических параметров. Наличие и правильность нанесения маркировки. Комплектность и качество упаковки | СТБ 1967-2009 СТБ 2433-2015 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Витрины и витражи металлические | СТБ 1609-2020 | Соответствие размеров изделий рабочим чертежам. Отклонение от геометрических параметров. Прочность сцепления лакокрасочных (полимерных) покрытий с отделываемой поверхностью. Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия. Наличие и правильность установки опорных и фиксирующих прокладок. Комплектность. Маркировка. Упаковка. Отбор единиц продукции для испытаний | СТБ 1609-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 18321-73 |
| Стеклопакеты клееные | ГОСТ 24866-2014 | Отклонение по толщине. Отклонения по высоте (длине), ширине. Разность длин диагоналей. Отклонения от плоскостности. Отклонение от прямолинейности кромок. Пороки внешнего вида. Требования к герметизации. Оптические искажения. Маркировка | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32557-2013 ГОСТ 33003-2014 ГОСТ 32530-2013 |