| Геодезические работы (геодезическая разбивочная основа для строительства; производство геодезических работ при устройстве фундаментов подземной и при возведении надземной части зданий; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций; геодезические исполнительные съемки; геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий) | СН 1.03.02-2019 |  | СН 1.03.02-2019 СТБ 1923-2008 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений (устройство армированных оснований; устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; устройство оснований из намывных грунтов; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; устройство насыпей и обратных засыпок; гидромеханизированные и дноуглубительные работы) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-268-2012 |  | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |
| Устройство фундаментов (устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита); устройство подпорных стен и наружных стен подвалов) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-237-2011 |  | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (опалубочные, арматурные, бетонные работы) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов) | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.09-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | СП 4.01.06-2024 |  | СП 4.01.07-2024 |
| Благоустройство территорий (сооружение земляного полотна, устройство слоев основания, установка бортового камня, устройство сборного покрытия из тротуарных плит, устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий; озеленение территорий; устройство оград) | СП 3.02.10-2025 |  | СП 1.03.17-2025 СТБ 1377-2003 |
| Грунты | СП 4.01.04-2025 СП 3.02.10-2025 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.17-2025 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |