| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Разработка выемок и котлованов. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Производство электромонтажных работ: контактные соединения; электропроводка; кабельные линии; распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Строительство кабельной канализации. Вводы кабелей в здания организаций электросвязи. Защита кабельных линий электросвязи. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пассивные оптические сети | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования. Устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |