| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки. | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов. | СП 1.03.14-2024 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 СП 1.03.14-2024 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом “стена в грунте”. | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы; опалубочные работы; бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит. монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Гипсобетонные перегородки; каркасно-обшивные перегородки; стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях; сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах; Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Кровельные работы | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Рулонные и мастичные кровли; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СП 1.03.05-2023 |
| Изоляционные работы (гидроизоляционные и теплоизоляционные) | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная). | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления; вентилируемые системы утепления; системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СП 1.03.04-2022 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные; облицовочные; малярные; обойные; стекольные. | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных проемов; заполнение дверных проемов. | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. | СП 1.03.06-2023 |
| Электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 | Производство электромонтажных работ: контактные соединения; электропроводка; кабельные линии; токопроводы напряжением до 35 кВ; воздушные линии электропередачи; распределительные устройства и подстанции; электросиловые установки; электрическое освещение; электрооборудование установок во взрывоопасных и пожароопасных; заземляющие устройства; установки распределенного электрообогрева. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СТБ 2241-2011 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |

| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение. | СП 4.01.08-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация. | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 | Газоснабжение. | СТБ 2039-2010 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2009 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
|  | СП 4.03.01-2020 | Газоснабжение. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 2069-2010 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж технологических трубопроводов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов; внешний вид; комплектность; маркировка; упаковка. Отклонения от линейных размеров; отклонение от прямолинейности; отклонение от.перпендикулярности отклонение от равенства диагоналей | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качества подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | размеры швов сварных соединений. | СТБ 1133-98 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкций (отправочного элемента), влияющие на собираемость; качество сварных соединений; качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; отклонение диаметра отверстий от проектных; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 ГОСТ 23118-2019 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия. | ГОСТ 9.032-74 |
|  |  | Толщина антикоррозионного покрытия. | ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с поверхностью (метод решетчатых надрезов). | ГОСТ 15140-78 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ1317-2002 | Внешний вид; отклонение от линейных размеров; отклонение от прямолинейности; отклонение от плоскостности; качество сварных соединений; комплектность; упаковка; маркировка. | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия. | ГОСТ 9.032-74 |
|  |  | Толщина антикоррозионного покрытия. | ГОСТ 9.916-2023 |